ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ –  МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН  ”Стара Загора”

6000 Стара Загора    ул. “Отец Паисий “  № 89;  тел.(042)600-424 ;  факс( 042)602-957;   e-mail:eso@sz.eso.bg

#### Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

#### РЕФ. № МЕР-СТЗ/2019/019

ЗА УЧАСТИЕ В процедура на договаряне с предварителна покана за участие ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:

“Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Стара Загора”

Стара Загора 2019 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# Раздел І:	Технически спецификации

# Раздел ІІ:	правила за провеждане на процедурата

# Раздел ІІІ:	Указания към участниците

# Раздел ІV:	Образци на документи, съдържащи се в първоначалната оферта

Раздел V:	Проект на договор

Раздел VІ: 	Oбразци на документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка

РАЗДЕЛ І.  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

І.1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Място на изпълнение

ЕСО ЕАД - МЕР Стара Загора

Обектите на ЕСО ЕАД - МЕР Стара Загора разполагат с носими и ръчно возими прахови пожарогасители, пожарогасители с СО2, и водни пожарогасители с различно количество гасително вещество. Обектите са разположени на цялата територията на МЕР Стара Загора и МЕПР Сливен.

2. Обем на поръчката

2.1. Видът и броят на пожарогасителите по обекти и крайният срок за обслужване са дадени в Таблица №1 - СПИСЪК на подлежащите на техническо обслужване и поддържане пожарогасители  в обектите, обслужвани от МЕР Стара Загора за периода на действие на договора 2019г. - 2021г. (Съгласно категоризацията по СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент)).

2.2. Обемът на поръчката за техническо обслужване, презареждане и хидростатични изпитвания на носими и возими пожарогасители в обектите, експлоатирани от МЕР   Стара Загора към ЕСО ЕАД, съгласно изискванията на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент) е даден в Таблица №2.

Таблица №1

С  П  И  С  Ъ  К

На подлежащите на техническо обслужване и поддържане пожарогасители  в обектите, обслужвани от МЕР Стара Загора

за периода м. август 2019 г. до м. юли 2021г. (Съгласно категоризацията по СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент))

| № | ПОДСТАНЦИЯ/ОБЕКТ | Краен срок за обслужване | Пожарогасител воден–9л Кл А (кат.1) | Пожарогасител водопенен – 9л Кл В | Брой прахови пожарогасители | Брой пожарогасители с СО2 (Категория 5) | Общо брой пожарогасители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Маса на гасителното вещество [кг.] | Маса на гасителното вещество [кг.] |  |
|  |  |  |  |  | Постоянно под налягане (Категория 2) | С газов патрон (Категория 4) | Общо брой прахови ПГ | Носими | Возими | Общо брой ПГ с СО2 |  |
|  |  |  |  |  | До 3 кг. | 6 кг. | 10 кг. | 12 кг. | 25 кг. на количка | 50 кг. на количка | До 3 кг. | 6 кг. | 10 кг. | 12 кг. | 25 кг. на количка |  | До 2 кг. | 3,5 кг. | 4,2 кг. | 5 кг. | 5,6 кг. | 6 кг. | 10 кг. | 1 х 10 кг. | 1 х 17,5 кг. | 1 х 30 кг. | 1 х 80 кг. | 2 х 5,6 кг. | 2 х 20 кг. | 2 х 30 кг. | 2 х 35 кг. | 2 х 80 кг. | 4 х 37,5 кг. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Самара | м. Окт. | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 12 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 25 |
| 2 | Кольо Ганчев | м. Окт. | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 16 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21 | 24 |
| 3 | Зора | м. Окт. | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 18 |
| 4 | Загорка | м. Окт. | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 13 |
| 5 | Траяна, свръзки | м. Окт. | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 22 |
| 6 | Железник | м. Окт. | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 9 |
| 7 | Стара Загора | м. Окт. | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 20 |
| 8 | АТЗ | м. Окт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 |
| 9 | Чудомир | м. Окт. | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 19 | 27 |
| 10 | Казанлък | м. Окт. | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 22 | 27 |
| 11 | Хидравлика | м. Окт. | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 13 | 17 |
| 12 | Сахране | м. Окт. | 2 |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 7 |  | 2 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 18 | 27 |
| 13 | Севтополис | м. Окт. |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 15 |
| 14 | Дъбово | м. Окт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 | 19 |
| 15 | Чирпан | м. Окт. | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 15 |
| 16 | Нова Загора | м. Окт. | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 21 |
| 17 | Твърдица | м. Окт. | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 7 |  | 1 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 22 |
| 18 | Марица Изток | м. Окт. | 3 |  |  | 5 |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 35 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 69 |
| 19 | Гълъбово | м. Окт. | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 17 | 22 |
| 20 | ОРУ ТЕЦ МИ 2 | м. Окт. | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  |  | 13 |  | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 55 |
| 21 | ОРУ ТЕЦ МИ 3 | м. Окт. | 1 |  |  |  |  | 12 |  | 2 |  |  |  | 14 |  | 28 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 47 |
| 22 | Склад ТЕЦ МИ3 | м. Окт. | 46 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 18 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 71 |
| 23 | Склад МЕР | м. Окт. |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |
| 24 | Работ. ВВГ | м. Окт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 |
| 25 | ЦГРП Ст.Загора | м. Окт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |
| 26 | Админ. Сграда | м. Окт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |
| 27 | Автом. р-ца Ст. Загора | м. Окт. |  | 1 | 50 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 58 |
| 28 | Сливен -градска | м. Окт. | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 21 |
| 29 | Индус-трия | м. Окт. | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 21 |
| 30 | Комуна | м. Окт. | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 18 |
| 31 | Речица | м. Окт. | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 17 |
| 32 | Бинкос | м. Окт. | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 17 |
| 33 | Котел | м. Окт. | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 6 |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 23 |
| 34 | Управление Сливен | м. Окт. | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 |
| 35 | Автомобили Сливен | м. Окт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 |
| 36 | ВВГ Сливен | м. Окт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
| 37 | РЕГ Сливен | м. Окт. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |
| 38 | ТЕЦ Сливен | м. Окт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |
|  | ОБЩО |  | 79 | 4 | 63 | 57 | 0 | 71 | 14 | 36 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 284 | 0 | 32 | 0 | 365 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 808 |

| Таблица № 2 |
| --- |
| Обем на поръчката за техническо обслужване, презареждане и хидростатични изпитвания на носими и возими пожарогасители в обектите, експлоатирани от МЕР Стара Загора към ЕСО ЕАД, съгласно изискванията на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент) |
| № | Категория, тип и маса на пожарогасителя |  |
| І. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на СД ISO/TS 11602-2:2015 |
| І.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане |
| 1. | До 3 (1, 2 и 3) кг |  |
| 2. | 6 кг |  |
| 3. | 12 кг |  |
| 4. | 25 кг – ръчно возими |  |
| 5. | 50 кг – ръчно возими |  |
| І.2. Категория 1 – вода, вода с добавки |
| 1. | 9 л |  |
| І.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон |
| 1. | 6 кг |  |
| 2. | 12 кг |  |
| І.4. Категория 5 – пожарогасители с СО2, носими |
| 1. | 3,5 кг |  |
| 2. | 5 кг |  |
| 3. | 10 кг |  |
| І.5. Категория 5 – пожарогасители с СО2, ръчно возими |
| 1. | 1 х 10 кг |  |
| 2. | 1 х 17,5 кг |  |
| 3. | 1 х 30 кг |  |
| 4. | 2 х 5,6 кг |  |
| 5. | 2 х 20 кг |  |
| ІІ. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.5 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (извършва се на период от 5 години) |
| ІІ.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане |
| 1. | До 3 (1, 2 и 3)кг. |  |
| 2. | 6 кг |  |
| 3. | 12 кг |  |
| 4. | 25 кг – ръчно возими |  |
| 5. | 50 кг – ръчно возими |  |
| ІІ.2. Категория 5 – пожарогасители с СО2, носими |
| 1. | 3,5 кг |  |
| 2. | 5 кг |  |
| 3. | 10 кг |  |
| ІІ.3. Категория 5 – пожарогасители с СО2, ръчно возими |
| 1. | 1 х 10 кг |  |
| 2. | 1 х 17,5 кг |  |
| 3. | 1 х 30 кг |  |
| 4. | 2 х 5,6 кг |  |
| 5. | 2 х 20 кг |  |
| ІІІ. Хидростатични изпитвания |
| ІІІ.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане |
| 1. | До 3 (1, 2 и 3) кг |  |
| 2. | 6 кг |  |
| 3. | 12 кг |  |
| 4. | 25 кг – ръчно возими |  |
| 5. | 50 кг – ръчно возими |  |
| ІІІ.2. Категория 4 – прахови, с газов патрон |
| 1. | 6 кг |  |
| 2. | 12 кг |  |
| ІІІ.3. Категория 5 – пожарогасители с СО2, носими |
| 1. | 3,5 кг |  |
| 2. | 5 кг |  |
| 3. | 10 кг |  |
| ІІІ.4. Категория 5 – пожарогасители с СО2, ръчно возими - за 1 бр. бутилка |
| 1. | 1 х 10 кг |  |
| 2. | 1 х 17,5 кг |  |
| 3. | 1 х 30 кг |  |
| 4. | 2 х 5,6 кг |  |
| 5. | 2 х 20 кг |  |
| ІV. Боядисване |
| ІV.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане |
| 1. | До 3 (1, 2 и 3) кг |  |
| 2. | 6 кг |  |
| 3. | 12 кг |  |
| 4. | 25 кг – ръчно возими |  |
| 5. | 50 кг – ръчно возими |  |
| ІV.2. Категория 4 – прахови, с газов патрон |
| 1. | 6 кг |  |
| 2. | 12 кг |  |
| ІV.3. Категория 5 – пожарогасители с СО2, носими |
| 1. | 3,5 кг |  |
| 2. | 5 кг |  |
| 3. | 10 кг |  |
| ІV.4. Категория 5 – П.Г.с СО2, ръчно возими – за целия П.Г. вкл. количката |
| 1. | 1 х 10 кг |  |
| 2. | 1 х 17,5 кг |  |
| 3. | 1 х 30 кг |  |
| 4. | 2 х 5,6 кг |  |
| 5. | 2 х 20 кг |  |

| V. Резервни части (Усреднени цени за различните марки) |
| --- |
| V.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане | Гаран- ционен срок |  |
| Категории 2 и 4 – прахови, постоянно под налягане и с газов патрон - до 3 (1, 2 и 3) килограма |
| 1. | Предпазител |  |  |
| 2. | Вентил команден комплект |  |  |
| 3. | Сонда |  |  |
| 4. | Седло |  |  |
| 5. | Ос за спусък фЗ L = 25 |  |  |
| 6. | Спусък |  |  |
| 7. | Затвор малък |  |  |
| 8. | Затвор голям |  |  |
| 9. | Вентил комплект /входящ/ |  |  |
| 10. | Струйник метален |  |  |
| 11. | Струйник пластмасов |  |  |
| 12. | Гайка за вентил |  |  |
| 13. | Капачка за вентил малка |  |  |
| 14. | Капачка за вентил голяма |  |  |
| 15. | Шайба декоративна |  |  |
| 16. | Вентил М 30 х 1.5 |  |  |
| 17. | Дръжка за вентил |  |  |
| 18. | Лост за вентил |  |  |
| 19. | Затвор за вентил |  |  |
| 20. | Пружина за затвор |  |  |
| 21. | Предпазен клапан |  |  |
| 22. | Тръба сифонна за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг. |  |  |
| 23. | Манометър за вентил |  |  |
| 24. | Гумен уплътнител – „О” пръстен |  |  |
| 25. | Стойка за стена за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг. |  |  |
| V.2. Категория 2 – прахови постоянно под налягане |
| 6 килограма |
| 1. | Телен предпазител |  |  |
| 2. | Вентил М 30 х 1.5 |  |  |
| 3. | Лост за вентил |  |  |
| 4. | Дръжка за вентил |  |  |
| 5. | Сонда изходяща |  |  |
| 6. | Гумен уплътнител - „О” пръстен |  |  |
| 7. | Маркуч комплект с накрайници |  |  |
| 8. | Струйник пластмасов |  |  |
| 9. | Манометър |  |  |
| 10. | Държач за маркуч към ботуша |  |  |
| 11. | Държач за маркуч тип опасваща лента |  |  |
| 12. | Затвор за вентил |  |  |
| 13. | Пружина за затвор |  |  |
| 14. | Предпазен клапан |  |  |
| 12 килограма |
| 1. | Телен предпазител |  |  |
| 2. | Вентил М 30 х 1.5 |  |  |
| 3. | Лост за вентил |  |  |
| 4. | Дръжка за вентил |  |  |
| 5. | Сонда изходяща |  |  |
| 6. | Гумен уплътнител - „О” пръстен |  |  |
| 7. | Маркуч комплект с накрайници |  |  |
| 8. | Струйник пластмасов |  |  |
| 9. | Манометър |  |  |
| 10. | Държач за маркуч към ботуша |  |  |
| 11. | Държач за маркуч тип опасваща лента |  |  |
| 12. | Затвор за вентил |  |  |
| 13. | Пружина за затвор |  |  |
| 14. | Предпазен клапан |  |  |
| 25 килограма и 50 килограма |
| 1. | Телен предпазител |  |  |
| 2. | Вентил комплект |  |  |
| 3. | Манометър за вентил |  |  |
| 4. | Предпазен клапан |  |  |
| 5. | Сонда изходяща |  |  |
| 6. | Маркуч комплект с накрайници, L=5 м |  |  |
| 7. | Пистолет |  |  |
| 8. | Струйник |  |  |
| 9. | Гумен уплътнител – „О” пръстен |  |  |
| 10. | Лост за вентил |  |  |
| 11. | Дръжка за вентил |  |  |
| 12. | Медно уплътнение |  |  |
| 13. | Пластмасово уплътнение |  |  |
| 14. | Затвор за вентил |  |  |
| 15. | Колело с бандажна гума за транспортна количка |  |  |
| 16. | Колело за пневматична гума на транспортна количка |  |  |
| 17. | Пневматична гума |  |  |
| V.3. Категория 1 - вода, вода с добавки 9л |
| 1. | Телен предпазител |  |  |
| 2. | Вентил комплект |  |  |
| 3. | Манометър за вентил |  |  |
| 4. | Предпазен клапан |  |  |
| 5. | Маркуч комплект с накрайник |  |  |
| 6. | Дръжка за вентил |  |  |
| 7. | Медно уплътнение |  |  |
| 8. | Пластмасово уплътнение |  |  |
| V.4. Категория 4 – прахови с газов патрон |
| 6 килограма |
| 1. | Предпазител |  |  |
| 2. | Вентил/глава команден комплект |  |  |
| 3. | Лост за вентил |  |  |
| 4. | Дръжка за вентил |  |  |
| 5. | Патрон комплект |  |  |
| 6. | Затвор за вентил |  |  |
| 7. | Пружина за затвор |  |  |
| 8. | Маркуч комплект с накрайници |  |  |
| 9. | Пистолет за „М-6" |  |  |
| 10. | Струйник |  |  |
| 11. | Сонда изходяща |  |  |
| 12. | Карбонизираща тръба |  |  |
| 13. | Държач за маркуч към ботуша |  |  |
| 14. | Държач за маркуч тип опасваща лента |  |  |
| 15. | Гумен уплътнител – „О” пръстен |  |  |
| 16. | Предпазен клапан |  |  |
| 17. | Ударен бутон за глава „М-6" |  |  |
| 18. | Ос за ударен бутон „М-6" |  |  |
| 19. | Пружина за ударен бутон за глава „М-6" |  |  |
| 20. | Чашка с нагнетателна тръба „М-6" |  |  |
| 21. | Ръкохватка за „М-6" |  |  |
| 22. | Ос за ръкохватка за „М-6" |  |  |
| 12 килограма |
| 1. | Телен предпазител |  |  |
| 2. | Вентил команден комплект |  |  |
| 3. | Лост за вентил |  |  |
| 4. | Дръжка за вентил |  |  |
| 5. | Патрон комплект |  |  |
| 6. | Затвор за вентил |  |  |
| 7. | Маркуч комплект с накрайници |  |  |
| 8. | Пистолет за „М-12" |  |  |
| 9. | Струйник |  |  |
| 10. | Маркуч комплект |  |  |
| 11. | Сонда изходяща |  |  |
| 12. | Карбонизираща тръба |  |  |
| 13. | Държач за маркуч към ботуша |  |  |
| 14. | Държач за маркуч тип опасваща лента |  |  |
| 15. | Гумен уплътнител – „О” пръстен |  |  |
| 16. | Предпазен клапан |  |  |
| 17. | Ударен бутон за глава „М-12" |  |  |
| 18. | Ос за ударен бутон „М-12" |  |  |
| 19. | Пружина за ударен бутон за глава „М-12" |  |  |
| 20. | Чашка с нагнетателна тръба „М -12" |  |  |
| 21. | Ръкохватка за „М -12" |  |  |
| 22. | Ос за ръкохватка за „М-12" |  |  |
| V.5. Категория 5 – пожарогасители с СО2 |
| СО2 - 3,5 килограма |
| 1. | Вентил СО2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “ |  |  |
| 2. | Вентил СО2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “ |  |  |
| 3. | Вентил СО2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “ |  |  |
| 4. | Вентил СО2 на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “ |  |  |
| 5. | Комплект маркуч със снегообразувател за СО2 - 3.5 кг. |  |  |
| 6. | Дифтунга алуминиева |  |  |
| 7. | Предпазител |  |  |
| СО2 от 4,2 до 10 килограма |
| 1. | Вентил СО2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “ |  |  |
| 2. | Вентил СО2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “ |  |  |
| 3. | Вентил СО2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “ |  |  |
| 4. | Вентил СО2 на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “ |  |  |
| 5. | Маркуч с накрайник и капселован снегообразувател |  |  |
| 6. | Дифтунга алуминиева |  |  |
| 7. | Сонда за пожарогасител СО2 от 4,2 до 10 кг |  |  |
| 8. | Предпазител |  |  |
| СО2 от 17,5 до 80 килограма |
| 1. | Вентил СО2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “ |  |  |
| 2. | Вентил СО2 на винт W 28,8 x 1/14 “ |  |  |
| 3. | Сонда за пожарогасител СО2- от 17,5 до 80 кг |  |  |
| 4. | Маркуч в.н.(150 Bar), L=5 м, к-т с накрайници |  |  |
| 5. | Снегообразувател с дръжка |  |  |
| 6. | Дифтунга алуминиева |  |  |
| 7. | Предпазител |  |  |
| 8. | Колело с бандажна гума за транспортна количка |  |  |
| 9. | Колело за пневматична гума на транспортна количка |  |  |
| 10. | Пневматична гума |  |  |
| СО2 - 2 х 5 килограма |
| 1. | Вентил СО2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “ |  |  |
| 2. | Вентил СО2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “ |  |  |
| 3. | Вентил СО2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “ |  |  |
| 4. | Вентил СО2 на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “ |  |  |
| 5. | Маркуч в.н.(150 Bar) L=5 м, к-т с накрайници |  |  |
| 6. | Снегообразувател с дръжка |  |  |
| 7. | Сонда за пож. СО2-5,6 кг |  |  |
| 8. | Дифтунга алуминиева |  |  |
| 9. | Трипътник съединит. за ПГ СО2 -2 х 5,6 кг. Возим |  |  |
| 10. | Предпазител |  |  |
| 11. | Колело с бандажна гума за транспортна количка |  |  |
| 12. | Колело за пневматична гума на транспортна количка |  |  |
| 13. | Пневматична гума |  |  |
| СО2 – от 2 х 20 кг до 2 х 80 кг |
| 1. | Вентил СО2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “ |  |  |
| 2. | Вентил СО2 на винт W 28,8 x 1/14 “ |  |  |
| 3. | Сонда за пожарогасител СО2-20 кг |  |  |
| 4. | Сонда за пожарогасител СО2-30 кг |  |  |
| 5. | Маркуч в.н.(150 Bar) L=5 м, к-т с накрайници |  |  |
| 6. | Снегообразувател с дръжка |  |  |
| 7. | Трипътник съединит. за ПГ СО2-2х20 до 80 кг возим |  |  |
| 8. | Дифтунга алуминиева |  |  |
| 9. | Предпазител |  |  |
| 10. | Колело с бандажна гума за транспортна количка |  |  |
| 11. | Колело за пневматична гума на транспортна количка |  |  |
| 12. | Пневматична гума |  |  |
| V.6. Гасителни вещества |
| 1. | Гасителен прах АВС за 1 кг. – съгласно БДС EN 615:2009 |  |  |
| 2. | Въглероден двуокис за 1 кг. – съгласно БДС EN ISO 5923:2012 |  |  |

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Технически спецификации на дейностите за техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите

Техническото обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите трябва да се извършва съгласно изискванията на чл.21 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Поръчката обхваща дейностите, както следва:

  - Обслужване на пожарогасителите, съгласно т. 4.3 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент) и инструкциите на производителя.

    - Обслужване съгласно 4.3.2.1 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент).

    - Обслужване съгласно 4.3.2.3 - Таблица 1 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент).

    - Обслужване съгласно 4.3.2.5 - Таблица 2 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент).

Обслужването на пожарогасителите включва и дейностите:

1.1.4. Възстановяване на идентификационните надписи и номера (поставени от Възложителя, съгласно дневника и мястото на поставяне в съответния обект) след боядисване или когато при обслужването се е наложило те да бъдат заличени.

1.1.5. Подмяна на инструкцията за експлоатация върху корпуса на пожарогасителя, когато е нечетлива.

1.1.6. Поставяне на пломба и табелка (етикет), съгласно т. 4.5.3 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент), показващ месеца, годината на извършеното техническо обслужване и презареждане и идентифициращ лицето, извършило обслужването. Пломба и табелка се поставят на всяка от бутилките при возимите пожарогасители с повече от една бутилка, както и на газовите патрони.

Всички дейности, описани в точка 1.1, както и стойността на пломбата и етикета влизат в цената за техническо обслужване.

1.2. Хидростатични изпитвания, съгласно условията и сроковете, определени в т. 5 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент) и инструкциите на производителя.

1.2.1. За газовите бутилки и патрони под високо налягане преминали хидростатично изпитване, върху бутилката трябва да бъдат щамповани месецът, годината и идентификационният номер на лицето, извършило изпитването.

1.2.2. За пожарогасителите под ниско налягане, преминали хидростатично изпитване, трябва да има надпис с информация за изпитването върху здрав етикет. Етикетът трябва да бъде прикрепен към корпуса по начин несвързан с нагряване. Тези етикети трябва да бъдат самоунищожаващи се при опит да бъдат отстранени от пожарогасителя. Етикетът трябва да включва следната информация:

- месеца и годината на провеждане на изпитването;

- използваното изпитвателно налягане;

- името или инициалите на лицето, извършило изпитването.

1.2.3. Всеки пожарогасител или патрон, който не е издържал хидростатичното изпитване се връща на Възложителя за бракуване.

1.3. Боядисване на пожарогасителите, с цел предпазването им от корозия, когато боята е олющена и НЕ е на лице дълбока корозия.

2. Допълнителни условия

2.1. Относно процедурите по техническото обслужване

2.1.1. Всички пожарогасители, ежегодно, се подлагат на техническо обслужване, съгласно процедурите, описани в т.4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 (Таблица 1) на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент).

2.1.2. Употребяваните пожарогасители и пожарогасителите, показали недостатък по отношение на някое от условията - c), d), e), f) или g) при периодичния контрол, изпълняван от персонала на Възложителя, съгласно т. 4.2.2 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент), също се подлагат на съответните процедури за обслужване по  т.4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 - Таблица 1 на стандарта.

2.1.3. В допълнение към годишното обслужване, пожарогасителите от Категория 1, Категория 2 и Категория 5 на всеки 5 години се подлагат допълнително на техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.5 (Таблица 2) на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент). Пожарогасителите, които ще се подлагат на това допълнително обслужване се определят от Възложителя, но не могат да бъдат повече от порядъка на една пета от общия им брой.

2.2. Презареждане с гасително вещество

2.2.1. Презареждането на пожарогасителите с гасително вещество се извършва съгласно указанията, дадени в т.4.4 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент).

Презареждането на пожарогасителите с гасително вещество е елемент от техническото обслужване.

Цената на новото гасително вещество, вложено при презареждане на пожарогасителите, когато се налага подмяна на старото, се дава в ценовата таблица на отделен ред в частта за резервните части и се заплаща отделно от обслужването.

2.2.2. Гасителното вещество на пожарогасителите с вода/вода с добавки се подменя при всяко обслужване.

2.2.3. Пожарогасителите с СО2  се зареждат с ново гасително вещество в следните случаи:

- След всяка употреба или когато контролът или техническото обслужване показват недостиг.

- Когато при обслужването по т.4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 - Таблица 1 на стандарта се установят повреди, чието отстраняване изисква изпразване на пожарогасителя;

- Когато са изпразнени за обслужване съгласно т.4.3.2.5 - Таблица 2 на стандарта и за провеждане на хидростатично изпитване за устойчивост на налягане;

2.2.4. Зареждането на пожарогасителите с СО2 трябва да се извършва в пълначна станция, която има разрешение от органите на ГД „ИДТН”, издадено на основание чл. 280 от Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.

2.2.5. Праховите пожарогасители се зареждат с ново гасително вещество (старият прах се изхвърля) в следните случаи:

- След всяка употреба или когато контролът или техническото обслужване показват недостиг.

- Когато при техническото обслужване по т. 4.3.2.3 - Таблица 1 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент) се установи че прахът в пожарогасители с газов патрон е негоден (сбиване на праха, наличие на буци или чужди частици). Изтичането на гаранционния срок даден от производителя за гасителния прах не означава, че същият е негоден.

2.2.6. Праховите пожарогасители от Категория 2, които се изпразват за извършване на техническо обслужване на петгодишен период или за хидростатично изпитване се зареждат със същия прах. За целта Участникът трябва да разполага със затворена система за повторно използване на гасителния прах, при която изпразването на пожарогасителя и след това връщането на праха обратно става чрез система, която е плътно затворена и прахът няма контакт с атмосферния въздух. Преди повторната употреба на праха се проверява състоянието му и само когато се установи, че е негоден (сбиване на праха, наличие на буци или чужди частици) той се заменя с нов.

2.2.7. Създаването на налягане във водните или праховите пожарогасители с постоянно налягане, когато се презареждат, е елемент на техническото обслужване. За целта трябва да бъде използван само стандартен технически чист азот с точка на кондензиране 55 °С или по-ниска.

2.2.8. Когато при техническото обслужване на прахов пожарогасител с газов патрон, по т. 4.3.2.3 - Таблица 1 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент), се установи, че теглото на патрона е по-малко от минималното или когато патрона е бил изпразнен за хидростатично изпитване, той се заменя с презареден патрон, което също е елемент на техническото обслужване.

2.3. Гасително вещество

2.3.1. При презареждането на пожарогасителите трябва да се използва гасителен прах АВС или въглероден диоксид отговарящи на съответните стандарти:

- БДС EN ISO 5923:2012 (или еквивалент) -  за въглероден диоксид;

- БДС EN 615:2009 (или еквивалент) - за гасителен прах;

2.3.2. Изпълнителят представя сертификати за гасителните вещества, с които са заредени пожарогасителите. В сертификата за гасителен прах трябва да е посочен гаранционния срок на праха.

2.4. Хидростатични изпитвания за устойчивост на налягане

2.4.1. Хидростатичните изпитвания се извършват съгласно точка 5 и Приложение В на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент).

2.4.2. На хидростатични изпитвания подлежат:

- Всички бутилки на пожарогасители;

- Патрони с външен диаметър над 5 см и максимална вместимост над 300 гр;

- Маркучите на пожарогасители съоръжени със струйник със затварящо устройство на края на маркуча.

2.4.3. Пожарогасителите се подлагат на хидростатични изпитвания в следните случай:

- По поръчка на възложителя в зависимост от датата на предишното изпитване;

- Когато се прави обслужване по т. 4.3.2.5 - Таблица 2 на стандарта и се установи че корпусът отвътре е леко кородирал или има установена малка повреда.

2.4.4. Хидростатичните изпитвания трябва да бъдат извършвани от лица, запознати с процедурите на изпитванията под налягане и предпазните мерки.

2.5. Подмяна на повредените части

2.5.1 Ако при техническото обслужване се установят повреди на отделни части, включително и газов патрон, същите се подменят с нови. Последните трябва да съответстват на хармонизираните европейски стандарти и да имат съответната маркировка, съгласно изискванията на чл. 4 на Наредбата за маркировката за съответствие – ДВ бр.69 от 23.08.2005 г., изм. и доп. от 15.08.2006 г.

Подмяната на повредените части е елемент от техническото обслужване.

Цената на резервните части се дава в ценовата таблица и се заплаща отделно от обслужването.

2.5.2. Подменените, повредени части, след завършване на обслужването, се прикрепят към съответния пожарогасител и се връщат в обекта на Възложителя.

2.5.3. Ремонтът на количките на возимите пожарогасители не е предмет на настоящата поръчка.

2.6. Боядисване на пожарогасителите и на количките на возимите такива се прави само при необходимост /по поръчка на Възложителя/ и се състои от:

- Почистване до метален блясък на местата с повредена боя;

- Грундиране на почистените места;

- Боядисване на целия пожарогасител с авто емайллак, цвят червен №112 или №110.

2.7. Идентификационни надписи

2.7.1. Всеки пожарогасител има точно определено място в дадения обект. Върху всяка бутилка Възложителят е поставил идентификационен надпис с наименованието на обекта и номера на пожарогасителя, съответстващ на номера, маркиран на определеното за него място. С тези номера пожарогасителите са заведени в Дневника за пожарогасители на обекта.

2.7.2. Ако при обслужването се наложи идентификационните надписи да бъдат заличени или свалени, след това те трябва отново да бъдат възстановени, за да може пожарогасителят да се върне на съответното място в обекта.

3. Организация и срок за изпълнение на поръчката

3.1. Услугата ще бъде изпълнена с транспорт, средства и материали на Изпълнителя в стационарна база за обслужване на пожарогасителите или комбинация от стационарна и мобилна база, в която ще се извършват част от дейностите по обслужване на пожарогасителите на самите обекти.

3.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя информация относно сроковете за обслужване на пожарогасителите в отделните обекти. На основата на тази информация  Изпълнителят предлага График за обслужване пожарогасителите на отделните обекти, който се съгласува от упълномощеното лице на Възложителя.

3.3. Най-късно два дни преди вземане и връщане на пожарогасители на даден обект Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя, за да може той да осигури присъствието на упълномощеното си лице.

3.4. Обслужването на пожарогасителите в стационарна база на Изпълнителя ще се извършва на партиди, в зависимост от транспортните му възможности.

3.5. При вземането на пожарогасителите за обслужване, извън територията на съответния обект, Изпълнителят е длъжен да остави съответен брой оборотни пожарогасители в дадения обект/ти за периода на извършване на проверката за осигуряване на противопожарната безопасност.

3.6. Използваните пожарогасители и тези, за които са установени недостатъци при периодичния контрол се обслужват от Изпълнителя в 10 дневен срок от получаване на писмено уведомление.

4. Контрол по изпълнението на поръчката и гаранционни условия

4.1. Приемане и предаване на пожарогасителите

4.1.1. Предаването на пожарогасители за техническо обслужване, ремонт или хидростатични изпитвания става с подписване на Двустранен приемно-предавателен протокол. Протоколът се изготвя от Възложителя по образец и се подписва от упълномощените представители на двете страни.

4.1.2. Приемането на обслужените пожарогасители от възложителя се извършва и удостоверява с Протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, по образец Приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 от НАРЕДБА № 8121з-531 от 09.09.2014г. и съгласно чл. 13, ал. 2 на НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014 г.  При приемането упълномощените представители на двете страни подписват и Контролни листове, изготвени от изпълнителя за всеки обслужен пожарогосител, в който са отразени извършените дейности и вложените резервни части, с техните цени и общата цена за обслужването на този пожарогасител. Контролните листове се изготвят от Изпълнителя по образец на Възложителя.

4.1.3. Ако при обслужването на пожарогасителите се установи, че данните за някой пожарогасител не отговарят на тези от протокола, с който са получени от обекта, в контролния лист се отразяват истинските данни и с допълнителен текст се пояснява различието в данните. В случай, че за дейностите по обслужването и за резервните части на този вид пожарогасител няма цени в офертата на изпълнителя, приемат се цените за най-близкия по тегло пожарогасител от същия вид.

4.2. Контрол по изпълнението

4.2.1. Упълномощени представители на Възложителя имат правото да присъстват при обслужването на пожарогасителите в базата на Изпълнителя и да упражняват контрол върху вида и качеството на обслужването, ремонта, презареждането и хидростатичните изпитвания.

4.2.2. Изпълнителят е задължен да осигури възможност за осъществяване на контрола по точка 4.2.1.

4.3. Гаранционни условия и контрол на качеството

4.3.1. Гаранционният срок за обслужването на пожарогасителите се посочва в офертата и се попълва в договора, като не трябва да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на приемно-предавателния протокол, съставен след обслужването.

4.3.2. Гаранционните срокове за резервните части се посочват в ценовата таблица от офертата. Гаранционните срокове и условия за вложените резервни части се удостоверяват със сертификати или гаранционни карти на производителите, които се прилагат към приемно-предавателния протокол.

4.3.3. При приемане на всяка партида обслужени пожарогасители се извършва извадков контрол. В случай, че пожарогасител не сработи, теглото на гасителния агент не отговаря на посоченото от Изпълнителя или липсват някои от изискващите се пломба, надписи и етикети, цялата партида се връща на Изпълнителя за повторно техническо обслужване, което се извършва за негова сметка. В случай че пробата за сработване е успешна, съответното повторно обслужване и зареждане на пожарогасителя с гасително вещество е за сметка на  Възложителя.

4.3.4. За всички дефекти и недостатъци относно извършените дейности, установени при изпълнението на договора и по време на гаранционния срок Възложителят има право да отправи възражение към Изпълнителя.

4.3.5. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 3 работни дни от получаване на възражението на Възложителя, като отстраняването на констатираните недостатъци се извършва в срок от 7 работни дни от получаване на възражението и е за сметка на Изпълнителя.

5. Допълнителни условия относно организацията за изпълнение на поръчката

5.1. Изпълнителят да провежда обслужване и изпитване на пожарогасителите, представени от отговорните за това лица от МЕР Стара Загора така, че да не се нарушават сроковете, определени в СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент).

5.2. Изпълнителят да създаде организация за добро изпълнение на поръчката, като се съставят необходимите за целта приемо-предавателни протоколи или отчетни документи.

5.3. Загубени или повредени пожарогасители по време на процеса на изпитание, констатирани с приемо-предавателни протоколи са за сметка на изпълнителя на поръчката и се възстановяват на МЕР Стара Загора.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентнина тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

6. Приложения - Образци на документи свързани с изпълнението на поръчката

- Контролен лист

- Приемо-предавателен протокол

- Указания относно попълването на приемно-предавателния протокол

Образци на документи, свързани с изпълнението на поръчката

К  О  Н  Т  Р  О  Л  Е  Н    Л  И  С  Т

За извършено Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасител, съгласно Договор № …………….…… между ЕСО ЕАД, МЕР/МЕПР „……… …………....…..” – Възложител  и ……………………………...… - Изпълнител по договора

| Технически данни за пожарогасителя: |
| --- |
| Идентиф.№ ………. Г.пр./ф.№…………. | Марка/мод. …………........ Произв. .………………..… | Вид на гас.в-во. ……….... Категория на ПГ ……….. | Брой бут. в 1 ПГ…….. кг гас.в-во в 1 бут. …. |
| Обща маса на заре- ден ПГ………….кг | Вид и маса на изтласт. газ ………..…. ……..…гр | Срок на годност на бутилката ………..….год. | Дата на посл.хидр.изп. ……....м…………......г. |

| Извършени дейности: | Бр/кг | Ед.цена [лв] | Сума [лв] |
| --- | --- | --- | --- |
| Техн. обслужване, съгл. т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивлент) | - |  |  |
| Техн. обслужване, съгл. т. 4.3.2.5 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивлент) | - |  |  |
| Хидростатично изпитване на бутилка |  |  |  |
| Хидростатично изпитване на газов патрон |  |  |  |
| Хидростатично изпитване на маркуч |  |  |  |
| Зареждане с ново гасително вещество - ……бр.бут. по ………кг |  |  |  |
| Боядисване с червен автоемайллак №112 или №110, включително количката | - |  |  |
| Подменени части: | - |  |  |
| Общо [лв] за пожарогасителя |  |

Обосновка за допълнително извършените дейности и подменени части извън посочените в приемно-предавателния протокол: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Забележка: В празните клетки на таблицата задължително се пише тире („ – „)

Предал: …………………………			Проверил и приел: ...................... 				(подпис)								(подпис)

/…………………………………./			/………………………………......./

(име и фамилия)							(име и фамилия)

Упълномощен представител на Изпълнителя		             Упълномощен представител на Възложителя

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

За предаване на пожарогасители за обслужване

Днес …….…….20…..г., ……...…………………………………. - упълномощен представител на ЕСО ЕАД, МЕР „…………………..………………”,

(име и фамилия)

предаде на …………………………………….….. – упълномощен представител на ……………..…………………………...……, следните пожарогасители

(име и фамилия)								(наименование на фирмата изпълнител)

от обект ………………………………………, за обслужване съгласно Договор № …………….…………………….……. в стационарната база на фирмата:

(наименование на подстанцията/обекта)

| № по ред | Идент.№ на Възл. | Год.пр./Фабр. № | Модел, г.патр./под нал. | Вид на гасителното в-во | Бр.бут.и маса [кг] на гасит. в-во в1 бутилка | Състояние на П.Г. при предаването за обслужване | Основни дейности за извършване | Части за подмяна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Повредена инструкция | Скъсана пломба | Тегло/bar под норм. | Олющена боя | Напукан маркуч | Негоден струйник | Повр.стойка/ дръжка | Използван | Повреден вентил/глава | Обслужв. по Табл.1 | Обслужв. по Табл.2 | Хидрост. изпитване | Боядисване вкл.количка | Презарежд. с ново г.в-во | Маркуч/ шл. и фуния | Стойка/ дръжка | Вентил/ глава |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Забележка: На гърба са дадени указания за попълване на протокола.

Представител на Възложителя: ………………….					Представител на Изпълнителя: ……………………..

/……………………………………..…../							/………………………………………../

(име и фамилия)											(име и Фамилия)

У  К  А  З  А  Н  И  Я

Относно попълването на приемо-предавателния протокол

В колона 2 се записва Идентификационният номер на пожарогасителя (П.Г.), съгласно дневника за състоянието на противопожарните средства на обекта. Този номер трябва да е нанесен върху бутилката на пожарогасителя, а ако бутилките са повече от една, върху всяка от тях.

- В колона 3 се записва моделът на П.Г., а за праховите и дали е с газов патрон или е под налягане , например: „Ятрус 6”-г.п.(газов патрон); „Spark”6-п.н.(под налягане); GP 12-г.п.; ОУ-8 и пр.

- В колона 4 се записва видът на гасителното вещество -  СО2 или Пр.АВС (Прах АВС).

- В колона 5 се записва например: 1х 5,6кг (1бр.бутилка със съдържание 5,6 кг СО2); 2х30кг (2бр.бутилки със съдържание 30 кг СО2 всяка); 12кг (за праховите П.Г. не се пише броят на бутилките, а само килограмите, защото всички са само с една бутилка).

- В колони 6 до 14 вкл., с цифра от 1 до 4, в зависимост от вида на повредата и броя на повредените бутилки или части, се отбелязват в съответните колонии констатираните повреди. Данните са на базата на огледа, който упълномощените представители на двете страни по договора извършват в момента на предаването и записите в дневника за състоянието на противопожарните средства.

- На база данните от горната точка, данни от предишните обслужвания и данните нанесени върху бутилките на пожарогасителите, упълномощените представители на двете страни, в колони 15 до 24, с цифра от 1 до 4, в зависимост от броя на бутилките на пожарогасителя, вида на дейността, броя на повредените бутилки или части, отбелязват основните дейности, които по тяхна преценка трябва да бъдат извършени и частите, които трябва да бъдат подменени в базата на Изпълнителя.

- За повредите и дейностите, които не се отнасят за даден пожарогасител, в съответната клетка от таблицата се поставя задължително знак „-„.

ПРИМЕР:

| № по ред | Идентификац. № | Год.пр./Фабр. № | Модел, г.патр./под нал. | Вид на гасит. в-во | Бр.бут.и маса [кг] на гасит. в-во в1 бутилка | Състояние на П.Г. при предаването за обслужване | Основни дейности за извършване | Части за подмяна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Повредена инструкция | Скъсана пломба | Тегло/bar под норм. | Олющена боя | Напукан маркуч | Негоден струйник | Повр.стойка/ дръжка | Използван | Повреден вентил/глава | Обслужв. по Табл.1 | Обслужв. по Табл.2 | Хидрост. изпитване | Боядисване вкл.количка | Презарежд. с ново г.в-во | Маркуч/ шл. и фуния | Стойка/ дръжка | Вентил/ глава |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 9 | 86/52616 | ИРГ | СО2 | 2х35кг | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 15 |  | Ятрус 6-г.п. | Пр.АВС | 6кг | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |  | - | - | - | - | - |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9 към чл. 31, ал. 5

ПРОТОКОЛ   №

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

Днес 	  _______   г.  в гр/с. 		______ ръководителят (упълномощеният представител)

(име, презиме, фамилия)

на  		          	         		                адрес: гр./с. 		     	 обл.  		           	 ЕИК:             	        тел:

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

| № по ред | Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.) | Категория на пожарогасителя съгласно т. 4.3.2.2 от СД ISO/TS 11602-2:2015 | Маса на заредения пожарогасител, kg | Вид на пожарогасителното вещество (вода, прах, СО2 или др.) | Търговско наименование пожарогасително-то в-во (при презареждане с прах или пенообразувател) | Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатич-но изпитване на устойчивост на налягане) | Дата на извърше-ното обслужване | Име на лицето, извършило обслужването | Подпис на лицето, извършило обслужва-нето | Номер на стикер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Собственик на пожарогасителя/ите: 	    	            	           	 адрес: гр./с. 	               	 обл.  		           тел:

(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

| ПРЕДАЛ: (ръководител/упълномощен представител на организацията, извършила обслужването) | _____________ (подпис, печат) _____________________ (име, фамилия) |  | ПРИЕЛ: (собственик/предста-вител на собственика) | _____________ (подпис) ___________________ (име, фамилия, длъжност) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ ІІ: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

2. След изтичане на срока за получаване на офертите, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след предоставяне на списъка с участниците.

4. Комисията започва работа след получаване на представените първоначални оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

5. В случай че, за етапа на преговори са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват поканените участници или техни упълномощени представители.

Председателят на комисията предварително подготвя непрозрачни пликове, съответстващи на броя на подадените първоначални оферти. Пред присъстващите на заседанието на комисията лица, председателят на комисията поставя във всеки един плик по един билет с пореден номер започващ от № 1 до № n (n – брой оферти). Председателят на комисията кани участниците да разбъркат пликовете. По реда на входящите номера на офертите, всеки от присъстващите участници избира по един плик. След изтегляне на плик и оповестяване на съдържащия се в него номер на билет, участникът се вписва в списък, като посочва номера на изтегления билет и се подписва. За всеки от неприсъстващите участници председателят на комисията изтегля плик и оповестява номера на съдържащия се в него билет, като вписва в списъка номера на изтегления билет и се подписва.

В зависимост от изтеглените билети, поредността за провеждане на преговори се определя по следния начин – участник с изтеглен билет № 1 е първият участник, с когото ще бъде проведено договаряне. Участникът изтеглил билет с последния пореден номер, съответстващ на броя на подадените оферти, е последният участник, с когото ще бъде проведено договаряне.

Присъстващите на заседанието лица следва да са поканените участници или техни упълномощени представители.

6. Комисията провежда преговори с всеки един от участниците поотделно, по реда определен в т.5, като се придържа към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

7. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника.

8. Преговорите с всеки от участниците се провежда по един и същи начин. На участниците се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.

9. Комисията за провеждане на процедурата не оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници.

10. При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителните преговори се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

11. Преговорите със следващия участник започват след приключване и съставяне на протокол за резултатите от преговорите с предходния участник.

12. Когато  предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите и свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

13. Обосновка по т.12 може да се отнася до:

- икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

14. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.13, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

15. Не се приема предложение на участник, постигнато в резултат на преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на предложенията, постигнати в резултата на преговорите с останалите участници, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

16. Не се приема предложение на участник, постигнато в резултат на преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения, постигнати в резултат на преговорите с останалите участници, поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

17. Комисията разглежда офертите и ги оценява и класира по икономически най-изгодна оферта, определена въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена” за годишно обслужване на пожарогасителите.

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

Цената за годишно обслужване на пожарогасителите в лева за всеки участник (Ц) се изчислява по следната формула и се използва само за сравняване и класиране на офертите.

Ц = 1*Ц1 + 0.16* Ц2 + 0.15* Ц3 + 0.25* Ц4 + 0.25*Ц5 + 0.1*Ц6 + 0.1*Ц7

където: Ц1 - цена за техническо обслужване на пожарогасителите по т. 4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 от СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент), получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от дадена категория, тип и маса по предложената единична цена от ценовата таблица;

Ц2 - цена за техническо обслужване на пожарогасителите по т. 4.3.2.5 от СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент), получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от дадена категория, тип и маса, подлежащи на този вид обслужване, по предложената единична цена от ценовата таблица;

Ц3 - цена за хидростатично изпитване на пожарогасителите, получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от дадена категория, тип и маса по предложената единична цена от ценовата таблица;

Ц4 - цена за презареждане с ново гасително вещество на прахови пожарогасители, получена като сума от произведенията на количеството гасително вещество за даден тип и маса прахови пожарогасители по техния брой и по предложената единичната цена за прахово гасително вещество от ценовата таблица;

Ц5 - цена за презареждане с ново гасително вещество на пожарогасители с СО2, получена като сума от произведенията на количеството гасително вещество за даден тип и маса пожарогасители с СО2 по техния брой и по предложената единичната цена за съответния вид гасително вещество от ценовата таблица;

Ц6 - цена за боядисване на пожарогасителите, получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от дадена категория, тип и маса по предложената единична цена за тяхното боядисване от ценовата таблица;

Ц7 - цена на резервните части, получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от категория, тип и маса по броя резервни части от даден вид, съдържащи се в съответния пожарогасител и по предложената единична цена за всяка резервна част от ценовата таблица.

Коефициентите пред отделните суми отразяват, процентно, върху каква част от пожарогасителите, се очаква да бъде извършена съответната дейност, и са определени от Възложителя на базата на данни от предишни години.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на изчислената обща цена за годишно обслужване на пожарогасителите, като на първо място се класира участника с най-ниска цена.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на изчислената обща цена за годишно обслужване на пожарогасителите, като на първо място се класира участника с икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена”.

18. След провеждане на преговорите, комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

19. В случай че, цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

20. Комисията изготвя доклад, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, както протоколи, оценителни таблици, мотиви за особените мнения, представените мостри, макети и/или снимки и други за утвърждаване.

21. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ участниците

1. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

2. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

3. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.

5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка

6. Документите, съдържащи се в първоначалната оферта, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

7. Документите по т. 6 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- Наименование на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

8. Опаковката по т. 7 включва следните документи:

8.1. Опис на документите (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец;

8.2. Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (оригинал), когато е приложимо. Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която той определя за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Изготвя се по приложения в документацията образец;

- Друга информация и/или документи, изискани от възложителя;

- Мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят (когато е приложимо).

8.3. Ценово предложение (оригинал). Изготвя се по приложения в документацията образец.

9. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по т.8, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

10. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т.7 за всяка от позициите се представят поотделно техническите и ценовите предложения с посочване на позицията, за която се отнасят (когато е приложимо).

11. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

12. При получаване на офертата върху опаковката по т. 7. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

13. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

14. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 11.

15. В случаите по т. 14 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

16. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

17. Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

18. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и мокър печат на участника

19. В преговорите могат да участват поканените участници или техни упълномощени представители. В случай че, участник или упълномощен негов представител не се яви на преговори на посочената дата и час, участникът ще бъде отстранен от процедурата.

20. Комуникация между възложителя и участниците:

20.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или куриерска служба, или по факс, или по електронен път при условията и по реда на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или чрез комбинация от тези средства.

20.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

20.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по един от следните начини:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение не е получено от участник по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

21. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора:

21.1. гаранция за изпълнение на договора, в размера, посочен в поканата за представяне на първоначална оферта, в една от следните форми:

● парична сума, внесена в касата на МЕР Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Отец Паисий” № 89, ет.5, или по банковата сметка на МЕР Стара Загора. Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД - МЕР Стара Загора се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции  (https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php)

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора и доказателсво за напълно платена премия.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

Застрахователната полица се предава на възложителя в оригинал.

В застрахователната полица се посочва пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на страните по договора - възложител и изпълнител .

Застрахователната премия следва да бъде платена изцяло, както и да са настъпили всички условията за влизането на застраховката в сила, когато има такива.

Изрично да е указан срокът на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане от застрахователя на обезщетение на възложителя при настъпване на застрахователно събитие, свързани с изпадане на изпълнителя в неплатежоспособност, откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност, вливане, сливане, наличие на просрочени парични задължения или разсрочване на такива задължения дължими от изпълнителя, пълен или частичен отказ от изпълнение на обезпечените с гаранцията за изпълнение задължения  от изпълнителя, предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг и други условия, различни от условията в проекта на договор.

Не се допуска застрахователят да изисква други документи за изплащане на обезщетението по застраховката освен уведомление от възложителя, че изпълнителят е в неизпълнение, съпътствано с приложени документи, удостоверяващи неизпълнението.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за срока, посочен в договора за обществена поръчка, както и по изплащане на обезщетение на възложителя са за сметка на изпълнителя.

Не се допуска самоучастие при настъпване на застрахователно събитие по застраховката, представляваща гаранция за изпълнение.

Проектът на застрахователна полица, както и ОУ към нея се одобряват предварително от Възложителя. Възложителят има право да прави задължителни предписания, които задължително сe включват в текстовете на застрахователната полица/договор като специални условия, променящи общите условия на застрахователя.

21.2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

21.2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

21.2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

21.2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

21.3. Участник, декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/и и/или капацитета на трето/ти лице/а, представя документите по т. 21.2 и за посочените лица.

21.4. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държаватa, в която обединението е установено. (представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица).

21.5. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 21.2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

21.6. В случаите по т. 21.5, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

21.7.  Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

21.8. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.

21.9. Декларация със списък на лицата, които непосредствено ще осъществят дейността, съгласно изискванията на чл. 129, ал. 7 от ЗМВР и чл. 6 от Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, придружена със заверени копия от актуални удостоверения за необходимата им професионална квалификация.

21. 10. В случаите когато в преговорите е участватвал упълномощен представител, се представя свидетелство за съдимост и декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7, че не е налице конфликт на интереси за лицето участвало в преговорите.

РАЗДЕЛ IV. Образци на документи, съдържащи се в първоначалната оферта

Опис на документите

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Стара Загора”

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| техническо предложение, съдържащо: |
| 1. | предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал). |  |
| 2. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо). |  |
| Ценово предложение |

Дата:	.................			    		Подпис и печат: ..........................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

До

МЕР Стара Загора

гр. Стара Загора 6000

бул. „Св. Отец Паисий”, №89

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Стара Загора”

от .......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ............................................................................................,

(улица, град, община)

............................................................................................................................................................,

представлявано от ...........................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти ......................................................................

.............................................................................................................................................................,

адрес за кореспонденция .................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.............................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

# IBAN: .......................................................................................;

# BIC:...........................................................................................;

# Титуляр на сметката:...............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

І. Относно сроковете за изпълнение на услугата, предлагаме:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила.

2. гаранционен срок на всеки пожарогасител след техническо обслужване ............... месеца (….. словом ………………. ) (не по-малко от 12 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол, съставен след обслужването.

3. Срокът за обслужване на използваните пожарогасители и тези, за които са установени недостатъци при периодичния контрол е ………. ( …………словом…………) дни (не повече 10 дни), считано от датата на получаване на писменото уведомление.

4. Срокът за явяване на наши специалисти ще бъде 3 работни дни от получаване на възражението от Възложителя. Отстраняването на констатираните недостатъци ще се извършва в срок от 7 работни дни от получаване на възражението и ще е за наша сметка.

ІІ.  Организация за изпълнение на услугата:

При изпълнение на дейностите по техническо обслужване на пожарогасителите ще използваме следната технология и контрол:

(описва се предлаганата от участника технология на производствения процес при  изпълнение на дейностите по техническо обслужване на пожарогасителите и начина на контрол)

ІІІ. Технически спецификации за гасителните вещества за пожарогасителите:

Предлаганите от нас гасителни вещества съответстват/са еквивалентни на посочените от възложителя технически спецификации и са както следва:

| № | Гасителни вещества | По задание на възложителя (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.) | Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гасителен прах АВС | БДС EN 615:2009 (или еквивалент) |  |
| 2 | Въглероден двуокис | БДС EN ISO 5923:2012 (или еквивалент) |  |

Забележки: 1. Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

2. Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

3. Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

III. Декларираме, че:

1. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*;

2. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

3. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда  или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган;

4. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 21 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

5. разполагаме с минимум по 10 броя оборотни пожарогасители от всеки вид, за осигуряване замяна през време на проверката на пожарогасителите от обектите. Транспортните разходи са за наша сметка.

6. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на  поръчката.

7. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

8. ще удостоверим гаранционните срокове и условия за вложените резервни части, както и на гасителните вещества със сертификати или гаранционни карти на производителите, които ще прилагаме към приемо-предавателния протокол.

Приложение: Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Забележка:

1. Всички представени от участника копия на изисканите по-горе документи трябва да бъдат  подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала”.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;

- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Дата:	.................					Подпис и печат: .............................................

................................................................

(име и фамилия)

................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се, когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.......... .....................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... ...................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ................................................................................................................

(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „..................................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ..........................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

на основание................................................................................................................................                                                                                                                                                                        (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице .

До

МЕР Стара Загора

гр. Стара Загора 6000

ул. „Отец Паисий”, №89

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Стара Загора”

От  .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Общата предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката за 24 (двадесет и четири) месеца е ................................ (..................................словом....................................) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, с включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Обем на поръчката за техническо обслужване, презареждане и хидростатични изпитвания на носими и возими пожарогасители в обектите, експлоатирани от МЕР   Стара Загора към ЕСО ЕАД, съгласно изискванията на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент)

| № | Категория, тип и маса на пожарогасителя | Единична цена [лв] за техническо обслужване | Брой пожарогасители |  | Сума [лв] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на СД ISO/TS 11602-2:2015 |  |
| І.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане |  |
| 1. | До 3 (1, 2 и 3) кг |  | 63 |  |  |
| 2. | 6 кг |  | 57 |  |  |
| 3. | 12 кг |  | 71 |  |  |
| 4. | 25 кг – ръчно возими |  | 14 |  |  |
| 5. | 50 кг – ръчно возими |  | 36 |  |  |
| І.2. Категория 1 – вода, вода с добавки |  |
| 1. | 9 л |  | 83 |  |  |
| І.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон |  |
| 1. | 6 кг |  | 16 |  |  |
| 2. | 12 кг |  | 27 |  |  |
| І.4. Категория 5 – пожарогасители с СО2, носими |  |
| 1 | 3,5 кг |  | 32 |  |  |
| 2 | 5 кг |  | 365 |  |  |
| 3 | 10 кг |  | 4 |  |  |
| І.5. Категория 5 – пожарогасители с СО2, ръчно возими |  |
| 1 | 1 х 10 кг |  | 24 |  |  |
| 2 | 1 х 17,5 кг |  | 1 |  |  |
| 3 | 1 х 30 кг |  | 2 |  |  |
| 4 | 2 х 5,6 кг |  | 9 |  |  |
| 5 | 2 х 20 кг |  | 4 |  |  |
| ∑ [лв] за техническо обслужване - Ц1 |  |
| ІІ. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.5 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (извършва се на период от 5 години) |  |
| ІІ.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане |  |
| 1 | До 3 (1, 2 и 3)кг. |  | 63 |  |  |
| 2 | 6 кг |  | 57 |  |  |
| 3 | 12 кг |  | 71 |  |  |
| 4 | 25 кг – ръчно возими |  | 14 |  |  |
| 5 | 50 кг – ръчно возими |  | 36 |  |  |
| ІІ.2. Категория 5 – пожарогасители с СО2, носими |  |
| 1 | 3,5 кг |  | 32 |  |  |
| 2 | 5 кг |  | 365 |  |  |
| 3 | 10 кг |  | 4 |  |  |
| ІІ.3. Категория 5 – пожарогасители с СО2, ръчно возими |  |
| 1. | 1 х 10 кг |  | 24 |  |  |
| 2. | 1 х 17,5 кг |  | 1 |  |  |
| 3. | 1 х 30 кг |  | 2 |  |  |
| 4. | 2 х 5,6 кг |  | 9 |  |  |
| 5. | 2 х 20 кг |  | 4 |  |  |
| ∑ [лв] за техническо обслужване - Ц2 |  |
| ІІІ. Хидростатични изпитвания |  |
| № | Категория, тип и маса на пожарогасителя | Единична цена [лв] за хидрост. изпитв. на 1 бр. бут./маркуч | Брой пожарогасители |  | Сума [лв] |
| ІІІ.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане |  |
| 1 | До 3 (1, 2 и 3) кг |  | 63 |  |  |
| 2 | 6 кг |  | 57 |  |  |
| 3 | 12 кг |  | 71 |  |  |
| 4 | 25 кг – ръчно возими |  | 14 |  |  |
| 5 | 50 кг – ръчно возими |  | 36 |  |  |
| ІІІ.2. Категория 4 – прахови, с газов патрон |  |
| 1 | 6 кг |  | 16 |  |  |
| 2 | 12 кг |  | 27 |  |  |
| ІІІ.3. Категория 5 – пожарогасители с СО2, носими |  |
| 1 | 3,5 кг |  | 32 |  |  |
| 2 | 5 кг |  | 365 |  |  |
| 3 | 10 кг |  | 4 |  |  |
| ІІІ.4. Категория 5 – пожарогасители с СО2, ръчно возими - за 1 бр. бутилка |  |
| 1 | 1 х 10 кг |  | 24 |  |  |
| 2 | 1 х 17,5 кг |  | 1 |  |  |
| 3 | 1 х 30 кг |  | 2 |  |  |
| 4 | 2 х 5,6 кг |  | 9 |  |  |
| 5 | 2 х 20 кг |  | 4 |  |  |
| ∑ [лв] за хидрост. изп. на всички пожарогасители, маркучи и газови патрони за прахови ПГ - Ц3 |  |
| ІV. Презареждане на пожарогасители |  |
| № | Категория, тип и маса на пожарогасителя | Единична цена [лв] за кг. гас. вещество | Брой пожарогасители | Маса на гас. в-во в една бутилка [кг] | Сума [лв] |
| ІV.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане |  |
| 1 | До 3 (1, 2 и 3) кг |  | 63 | 3.0 |  |
| 2 | 6 кг |  | 57 | 6.0 |  |
| 3 | 12 кг |  | 71 | 12.0 |  |
| 4 | 25 кг – ръчно возими |  | 14 | 25.0 |  |
| 5 | 50 кг – ръчно возими |  | 36 | 50.0 |  |
| ІV.2. Категория 4 – с газов патрон |  |
| 1 | 6 кг |  | 16 | 6.0 |  |
| 2 | 12 кг |  | 27 | 12.0 |  |
| ∑ [лв] за презареждане на всички прахови пожарогасители - Ц4 |  |
| ІV.3. Категория 5 – пожарогасители с СО2, носими |  |
| 1 | 3,5 кг. |  | 32 | 3.5 |  |
| 2 | 5 кг. |  | 365 | 5.0 |  |
| 3 | 10 кг. |  | 4 | 10.0 |  |
| ІV.4. Категория 5 – пожарогасители с СО2, ръчно возими |  |
| 1 | 1 х 10 кг |  | 24 | 10.0 |  |
| 2 | 1 х 17,5 кг |  | 1 | 17.5 |  |
| 3 | 1 х 30 кг |  | 2 | 30.0 |  |
| 4 | 2 х 5,6 кг |  | 9 | 5.6 |  |
| 5 | 2 х 20 кг |  | 4 | 20.0 |  |
| ∑ [лв] за презареждане на всички пожарогасители с СО2 - Ц5 |  |
| V. Боядисване |  |
| № | Категория, тип и маса на пожарогасителя | Единична цена [лв] за боядисване на целия П.Г., вкл. количката | Брой пожарогасители |  | Сума [лв] |
| V.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане |  |
| 1 | До 3 (1, 2 и 3) кг |  | 63 |  |  |
| 2 | 6 кг |  | 57 |  |  |
| 3 | 12 кг |  | 71 |  |  |
| 4 | 25 кг – ръчно возими |  | 14 |  |  |
| 5 | 50 кг – ръчно возими |  | 36 |  |  |
| V.2. Категория 4 – прахови, с газов патрон |  |
| 1 | 6 кг |  | 16 |  |  |
| 2 | 12 кг |  | 27 |  |  |
| V.3. Категория 5 – пожарогасители с СО2, носими |  |
| 1 | 3,5 кг |  | 32 |  |  |
| 2 | 5 кг |  | 365 |  |  |
| 3 | 10 кг |  | 4 |  |  |
| V.4. Категория 5 – П.Г.с СО2, ръчно возими – за целия П.Г. вкл. количката |  |
| 1 | 1 х 10 кг |  | 24 |  |  |
| 2 | 1 х 17,5 кг |  | 1 |  |  |
| 3 | 1 х 30 кг |  | 2 |  |  |
| 4 | 2 х 5,6 кг |  | 9 |  |  |
| 5 | 2 х 20 кг |  | 4 |  |  |
| ∑ [лв] за боядисване на всички пожарогасители - Ц6 |  |
| VІ. Резервни части (Усреднени цени за различните марки пожарогасители) |  |
| № | Категория, тип и маса на пожарогасителя | Единична цена [лв] за резервна част | Брой пожарогасители | Брой рез. части в един пожарогасител | Сума [лв] |
| VІ.1. Категории 2 и 4 – прахови, постоянно под налягане и с газов патрон - до 3 (1, 2 и 3) килограма |  |
| 1 | Предпазител |  | 63 | 1 |  |
| 2 | Вентил команден комплект |  | 63 | 1 |  |
| 3 | Сонда |  | 63 | 1 |  |
| 4 | Седло |  | 63 | 1 |  |
| 5 | Ос за спусък фЗ L = 25 |  | 63 | 1 |  |
| 6 | Спусък |  | 63 | 1 |  |
| 7 | Затвор малък |  | 63 | 1 |  |
| 8 | Затвор голям |  | 63 | 1 |  |
| 9 | Вентил комплект /входящ/ |  | 63 | 1 |  |
| 10 | Струйник метален |  | 63 | 1 |  |
| 11 | Струйник пластмасов |  | 63 | 1 |  |
| 12 | Гайка за вентил |  | 63 | 1 |  |
| 13 | Капачка за вентил малка |  | 63 | 1 |  |
| 14 | Капачка за вентил голяма |  | 63 | 1 |  |
| 15 | Шайба декоративна |  | 63 | 1 |  |
| 16 | Вентил М 30 х 1.5 |  | 63 | 1 |  |
| 17 | Дръжка за вентил |  | 63 | 1 |  |
| 18 | Лост за вентил |  | 63 | 1 |  |
| 19 | Затвор за вентил |  | 63 | 1 |  |
| 20 | Пружина за затвор |  | 63 | 1 |  |
| 21 | Предпазен клапан |  | 63 | 1 |  |
| 22 | Тръба сифонна за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг. |  | 63 | 1 |  |
| 23 | Манометър за вентил |  | 63 | 1 |  |
| 24 | Гумен уплътнител – „О” пръстен |  | 63 | 1 |  |
| 25 | Стойка за стена за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг. |  | 63 | 1 |  |
| VІ.2. Категория 2 – прахови постоянно под налягане |  |
| 6 килограма |  |
| 1 | Телен предпазител |  | 57 | 1 |  |
| 2 | Вентил М 30 х 1.5 |  | 57 | 1 |  |
| 3 | Лост за вентил |  | 57 | 1 |  |
| 4 | Дръжка за вентил |  | 57 | 1 |  |
| 5 | Сонда изходяща |  | 57 | 1 |  |
| 6 | Гумен уплътнител - „О” пръстен |  | 57 | 1 |  |
| 7 | Маркуч комплект с накрайници |  | 57 | 1 |  |
| 8 | Струйник пластмасов |  | 57 | 1 |  |
| 9 | Манометър |  | 57 | 1 |  |
| 10 | Държач за маркуч към ботуша |  | 57 | 1 |  |
| 11 | Държач за маркуч тип опасваща лента |  | 57 | 1 |  |
| 12 | Затвор за вентил |  | 57 | 1 |  |
| 13 | Пружина за затвор |  | 57 | 1 |  |
| 14 | Предпазен клапан |  | 57 | 1 |  |
| 12 килограма |  |
| 1 | Телен предпазител |  | 71 | 1 |  |
| 2 | Вентил М 30 х 1.5 |  | 71 | 1 |  |
| 3 | Лост за вентил |  | 71 | 1 |  |
| 4 | Дръжка за вентил |  | 71 | 1 |  |
| 5 | Сонда изходяща |  | 71 | 1 |  |
| 6 | Гумен уплътнител - „О” пръстен |  | 71 | 1 |  |
| 7 | Маркуч комплект с накрайници |  | 71 | 1 |  |
| 8 | Струйник пластмасов |  | 71 | 1 |  |
| 9 | Манометър |  | 71 | 1 |  |
| 10 | Държач за маркуч към ботуша |  | 71 | 1 |  |
| 11 | Държач за маркуч тип опасваща лента |  | 71 | 1 |  |
| 12 | Затвор за вентил |  | 71 | 1 |  |
| 13 | Пружина за затвор |  | 71 | 1 |  |
| 14 | Предпазен клапан |  | 71 | 1 |  |
| 25 килограма и 50 килограма (25кг-14 бр., 50кг - 36 бр.) |  |
| 1 | Телен предпазител |  | 50 | 1 |  |
| 2 | Вентил комплект |  | 50 | 1 |  |
| 3 | Манометър за вентил |  | 50 | 1 |  |
| 4 | Предпазен клапан |  | 50 | 1 |  |
| 5 | Сонда изходяща |  | 50 | 1 |  |
| 6 | Маркуч комплект с накрайници, L=5 м |  | 50 | 1 |  |
| 7 | Пистолет |  | 50 | 1 |  |
| 8 | Струйник |  | 50 | 1 |  |
| 9 | Гумен уплътнител – „О” пръстен |  | 50 | 1 |  |
| 10 | Лост за вентил |  | 50 | 1 |  |
| 11 | Дръжка за вентил |  | 50 | 1 |  |
| 12 | Медно уплътнение |  | 50 | 1 |  |
| 13 | Пластмасово уплътнение |  | 50 | 1 |  |
| 14 | Затвор за вентил |  | 50 | 1 |  |
| 15 | Колело с бандажна гума за транспортна количка |  | 50 | 1 |  |
| 16 | Колело за пневматична гума на транспортна количка |  | 50 | 1 |  |
| 17 | Пневматична гума |  | 50 | 1 |  |
| VІ.3. Категория 1 - вода, вода с добавки 9л |  |
| 1 | Телен предпазител |  | 83 | 1 |  |
| 2 | Вентил комплект |  | 83 | 1 |  |
| 3 | Манометър за вентил |  | 83 | 1 |  |
| 4 | Предпазен клапан |  | 83 | 1 |  |
| 5 | Маркуч комплект с накрайник |  | 83 | 1 |  |
| 6 | Дръжка за вентил |  | 83 | 1 |  |
| 7 | Медно уплътнение |  | 83 | 1 |  |
| 8 | Пластмасово уплътнение |  | 83 | 1 |  |
| VІ.4. Категория 4 – прахови с газов патрон |  |
| 6 килограма |  |
| 1 | Предпазител |  | 16 | 1 |  |
| 2 | Вентил/глава команден комплект |  | 16 | 1 |  |
| 3 | Лост за вентил |  | 16 | 1 |  |
| 4 | Дръжка за вентил |  | 16 | 1 |  |
| 5 | Патрон комплект |  | 16 | 1 |  |
| 6 | Затвор за вентил |  | 16 | 1 |  |
| 7 | Пружина за затвор |  | 16 | 1 |  |
| 8 | Маркуч комплект с накрайници |  | 16 | 1 |  |
| 9 | Пистолет за „М-6" |  | 16 | 1 |  |
| 10 | Струйник |  | 16 | 1 |  |
| 11 | Сонда изходяща |  | 16 | 1 |  |
| 12 | Карбонизираща тръба |  | 16 | 1 |  |
| 13 | Държач за маркуч към ботуша |  | 16 | 1 |  |
| 14 | Държач за маркуч тип опасваща лента |  | 16 | 1 |  |
| 15 | Гумен уплътнител – „О” пръстен |  | 16 | 1 |  |
| 16 | Предпазен клапан |  | 16 | 1 |  |
| 17 | Ударен бутон за глава „М-6" |  | 16 | 1 |  |
| 18 | Ос за ударен бутон „М-6" |  | 16 | 1 |  |
| 19 | Пружина за ударен бутон за глава „М-6" |  | 16 | 1 |  |
| 20 | Чашка с нагнетателна тръба „М-6" |  | 16 | 1 |  |
| 21 | Ръкохватка за „М-6" |  | 16 | 1 |  |
| 22 | Ос за ръкохватка за „М-6" |  | 16 | 1 |  |
| 12 килограма |  |
| 1 | Телен предпазител |  | 27 | 1 |  |
| 2 | Вентил команден комплект |  | 27 | 1 |  |
| 3 | Лост за вентил |  | 27 | 1 |  |
| 4 | Дръжка за вентил |  | 27 | 1 |  |
| 5 | Патрон комплект |  | 27 | 1 |  |
| 6 | Затвор за вентил |  | 27 | 1 |  |
| 7 | Маркуч комплект с накрайници |  | 27 | 1 |  |
| 8 | Пистолет за „М-12" |  | 27 | 1 |  |
| 9 | Струйник |  | 27 | 1 |  |
| 10 | Маркуч комплект |  | 27 | 1 |  |
| 11 | Сонда изходяща |  | 27 | 1 |  |
| 12 | Карбонизираща тръба |  | 27 | 1 |  |
| 13 | Държач за маркуч към ботуша |  | 27 | 1 |  |
| 14 | Държач за маркуч тип опасваща лента |  | 27 | 1 |  |
| 15 | Гумен уплътнител – „О” пръстен |  | 27 | 1 |  |
| 16 | Предпазен клапан |  | 27 | 1 |  |
| 17 | Ударен бутон за глава „М-12" |  | 27 | 1 |  |
| 18 | Ос за ударен бутон „М-12" |  | 27 | 1 |  |
| 19 | Пружина за ударен бутон за глава „М-12" |  | 27 | 1 |  |
| 20 | Чашка с нагнетателна тръба „М -12" |  | 27 | 1 |  |
| 21 | Ръкохватка за „М -12" |  | 27 | 1 |  |
| 22 | Ос за ръкохватка за „М-12" |  | 27 | 1 |  |
| VІ.5. Категория 5 – пожарогасители с СО2 |  |
| СО2 до 3,5 килограма |  |
| 1 | Вентил СО2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “ |  | 32 | 1 |  |
| 2 | Вентил СО2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “ |  | 32 | 1 |  |
| 3 | Вентил СО2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “ |  | 32 | 1 |  |
| 4 | Вентил СО2 на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “ |  | 32 | 1 |  |
| 5 | Комплект маркуч със снегообразувател за СО2 - 3.5 кг. |  | 32 | 1 |  |
| 6 | Дифтунга алуминиева |  | 32 | 1 |  |
| 7 | Предпазител |  | 32 | 1 |  |
| СО2 от 4,2 до 10 килограма (5кг - 365 бр, 10кг - 4 бр) |  |
| 1 | Вентил СО2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “ |  | 369 | 1 |  |
| 2 | Вентил СО2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “ |  | 369 | 1 |  |
| 3 | Вентил СО2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “ |  | 369 | 1 |  |
| 4 | Вентил СО2 на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “ |  | 369 | 1 |  |
| 5 | Маркуч с накрайник и капселован снегообразувател |  | 369 | 1 |  |
| 6 | Дифтунга алуминиева |  | 369 | 1 |  |
| 7 | Сонда за пожарогасител СО2 от 4,2 до 10 кг |  | 369 | 1 |  |
| 8 | Предпазител |  | 369 | 1 |  |
| СО2 от 17,5 до 80 килограма (17,5 кг. - 1 бр., 30 кг. - 2 бр) |  |
| 1 | Вентил СО2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “ |  | 3 | 1 |  |
| 2 | Вентил СО2 на винт W 28,8 x 1/14 “ |  | 3 | 1 |  |
| 3 | Сонда за пожарогасител СО2- от 17,5 до 80 кг |  | 3 | 1 |  |
| 4 | Маркуч в.н.(150 Bar), L=5 м, к-т с накрайници |  | 3 | 1 |  |
| 5 | Снегообразувател с дръжка |  | 3 | 1 |  |
| 6 | Дифтунга алуминиева |  | 3 | 1 |  |
| 7 | Предпазител |  | 3 | 1 |  |
| 8 | Колело с бандажна гума за транспортна количка |  | 3 | 1 |  |
| 9 | Колело за пневматична гума на транспортна количка |  | 3 | 1 |  |
| 10 | Пневматична гума |  | 3 | 1 |  |
| СО2 - 2 х 5,6 килограма |  |
| 1 | Вентил СО2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “ |  | 9 | 2 |  |
| 2 | Вентил СО2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “ |  | 9 | 2 |  |
| 3 | Вентил СО2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “ |  | 9 | 2 |  |
| 4 | Вентил СО2 на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “ |  | 9 | 2 |  |
| 5 | Маркуч в.н.(150 Bar) L=5 м, к-т с накрайници |  | 9 | 1 |  |
| 6 | Снегообразувател с дръжка |  | 9 | 1 |  |
| 7 | Сонда за пож. СО2-5,6 кг |  | 9 | 2 |  |
| 8 | Дифтунга алуминиева |  | 9 | 1 |  |
| 9 | Трипътник съединит. за ПГ СО2 -2 х 5,6 кг. Возим |  | 9 | 1 |  |
| 10 | Предпазител |  | 9 | 1 |  |
| 11 | Колело с бандажна гума за транспортна количка |  | 9 | 1 |  |
| 12 | Колело за пневматична гума на транспортна количка |  | 9 | 1 |  |
| 13 | Пневматична гума |  | 9 | 1 |  |
| СО2 – от 2 х 20 кг до 2 х 80 кг |  |
| 1 | Вентил СО2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “ |  | 4 | 2 |  |
| 2 | Вентил СО2 на винт W 28,8 x 1/14 “ |  | 4 | 2 |  |
| 3 | Сонда за пожарогасител СО2-20 кг |  | 4 | 2 |  |
| 4 | Сонда за пожарогасител СО2-30 кг |  | 4 | 2 |  |
| 5 | Маркуч в.н.(150 Bar) L=5 м, к-т с накрайници |  | 4 | 1 |  |
| 6 | Снегообразувател с дръжка |  | 4 | 1 |  |
| 7 | Трипътник съединит. за ПГ СО2-2х20 до 80 кг возим |  | 4 | 1 |  |
| 8 | Дифтунга алуминиева |  | 4 | 1 |  |
| 9 | Предпазител |  | 4 | 1 |  |
| 10 | Колело с бандажна гума за транспортна количка |  | 4 | 1 |  |
| 11 | Колело за пневматична гума на транспортна количка |  | 4 | 1 |  |
| 12 | Пневматична гума |  | 4 | 1 |  |
| ∑ [лв] за всички резервни части за всички пожарогасители -Ц7 |  |
| VІІ. | Цена за годишно обслужване (Ц = 1*Ц1 + 0.16* Ц2 + 0.15* Ц3 + 0.25* Ц4 + 0.25*Ц5 + 0.1*Ц6 + 0.1*Ц7 ) |  |
| ОБЩА предлагана цена за изпълнение на поръчката за 24 (двадесет и четири) месеца |  |

Забележки:

1. при несъответствие между предложените единични и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

# 2. При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Съгласен съм, в случай, че за дейностите по обслужването и за резервните части на този вид пожарогасител няма цени в приложеното ценово предложение, ще се приемат цените за най-близкия по тегло пожарогасител от същия вид. В случай, че се наложи да се използват и други резервни части, нефигуриращи в ценовото предложение, същите ще се влагат на доставна цена, което ще докажа с документ за придобиване.

Дата:	.................			          Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.

Д О Г О В О Р

№ МЕР-СЗ-ДОГ- ……………/…………… 2019 г.

Днес, ..................... 2019 г., в гр. Стара Загора, между:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД – МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН СТАРА ЗАГОРА със седалище и адрес на управление  гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №201, представлявано от Изпълнителния директор  Ангелин Николаев Цачев, чрез пълномощника си Стоян Иванов Петров – Ръководител МЕР Стара Загора, съгласно пълномощно №1482/15.05.2018г. с рег. №№ 3475 и 3476 от 30.04.2018 г. на нотариус Валентина Василева с рег. №320 на НК при РС София, с адрес на МЕР Стара Загора: гр. Стара Загора, бул. „Св. Отец Паисий” № 89, ЕИК на поделението 1752013040122, Ид. № по ДДС: BG 175201304, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

...................................................., с адрес:/със седалище и адрес на управление: .......................................................ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ  регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер ….....................,представляван/а/о от ..........................................., в качеството на ........................................., съгласно ........................................, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ № .................. от ............. г. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора”, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение и при условията на този Договор, да извършва техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора, наричани за краткост „Услугите“.

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва Услугите в съответствие с Техническите спецификации от документацията за участие, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

1.3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

## 2. СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК  И  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1.Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора

2.2. Срокът за изпълнение на Услугите е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

2.3. При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага график за обслужване на пожарогасителите на отделните обекти, който задължително се съгласува и подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представлява неразделна част от договора. Графикът може да се променя при възникнала необходимост от изпълнение на нови или отпадане на възложени дейности.

2.4. В рамките на срока по чл. 2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обслужва използваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пожарогасители и тези, за които са установени недостатъци, в 7-дневен срок от получаване на писмено уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.5. Предаването на пожарогасителите за техническо обслужване и връщането им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ става в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на МЕР Стара Загора и МЕПР Сливен, описани конкретно в списъка към раздел І от документацията за възлагане на поръчката.

2.6. Мястото на изпълнение на дейностите по обслужването и поддържането в работно състояние  на пожарогасителите е база за обслужване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се в гр. ...........................................................................

## 3. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата стойност на договора за изпълнение на предмета на поръчката се определя от обема на действително изпълнените услуги, вкл. и вложените резервни части и консумативи, остойностени по единичните цени съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2. Общата цена на предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, формирана по методиката, заложена в документацията за участие, е ………………… (словом…….................………..) лева, без ДДС и ……………………………………(……………..) лева с ДДС. Тя е ориентировъчна и служи за база при определяне на гаранцията за изпълнение на договора и при изчисляване на евентуалните санкции по договора.

3.3. Единичните цени, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на промяна. В тях са включени всички преки и непреки разходи,  в това число разходи за транспорт, труд, печалба и др.

3.4. В случай, че за дейностите по обслужването и за резервните части на даден вид пожарогасител няма цени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще се приемат цените за най-близкия по тегло пожарогасител от същия вид. В случай, че се наложи да се използват и други резервни части, нефигуриращи  в ценовото предложение, същите ще се влагат на доставна цена, което ще се доказва с документ за придобиване.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за извършените Услуги по договора чрез периодични плащания в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на следните документи:

3.5.1.Оригинал на приемно-предавателен протокол с приложен към него опис на извършените дейности и вложените резервни части или гасително вещество за всеки един от пожарогасителите с договорените единични цени за отделните дейности и обща стойност на услугата за дадената партида, подписан от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.5.2.Оригинална данъчна фактура за общата стойност на извършените услуги за дадената партида, издадена не по-късно от 5 (пет) дни след датата на приемно-предавателния протокол.

3.6. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 3.6., в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3.8. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.9. В случай, че има сключен договор за подизпълнение и когато за частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от услугите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

3.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от услугите, при съответно спазване на разпоредбите на чл.3.5. от договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на документите по чл.3.5.

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

4.1. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на ...... (словом .............................) лева, представляваща 5% (пет на сто) от общата цена на предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3.2. от настоящия договор („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

## парична сума, внесена в касата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Отец Паисий” № 89 или внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (посочена на https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php); или

## неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  със срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора по чл. 2.2;  или

## застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора по чл. 2.2, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е изцяло платена.

## 4.2. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на цената,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 5 (пет) календарни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

## 4.3. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следните условия:

## 4.3.1.  внасяне на допълнителна парична сума на каса при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или

## 4.3.2.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 4.4 от договора; или

## 4.3.3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 4.6 от договора.

## 4.4. Когато като гаранция за изпълнение на договора се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банковата гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

## 4.4.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

## 4.4.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни след прекратяването на договора, независимо от основанието за това, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

## 4.5. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 4.6. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, съгласно 4.1.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователната полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер) и която трябва да отговаря на следните изисквания:

## 4.6.1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

## 4.6.2. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора по чл. 2.2, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е изцяло платена.

## 4.7. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора при липса на претенции, в 30 (тридесет) дневен срок от изтичането на срока по чл.2.2.както следва:

## 4.8.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3.6 от договора;

## 4.8.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

## 4.8.3. когато гаранцията е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

## 4.9. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията изцяло или съответната част от нея.

## 4.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и/или забавено изпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

4.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

4.11.1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 10 (десет) работни дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

4.11.2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

4.11.3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

## 4.12. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането, както и за неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

## 4.13. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) календарни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция, или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в размер, съответстващ на чл. 4.1 от договора.

## 4.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

## 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи и специални права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

5.2.1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията, посочени в настоящия договор;

5.2.2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.3.1. да извършва качествено, в срок и съгласно утвърдения график всички Услуги по настоящия договор, при спазване на всички нормативни изисквания.

5.3.2. да подсигури за изпълнение предмета на Договора технически подготвени и  квалифицирани лица.

5.3.3. при вземане на пожарогасителите за техническо обслужване извън територията на съответния обект, да остави на обекта необходимия брой оборотни пожарогасители за периода на извършване на проверката с цел осигуряване на пожарната безопасност, съответстващ на броя на взетите пожарогасители и количествата гасителни вещества.

5.3.4. да предлага за бракуване неподлежащите на ремонт и/или неотговарящи на стандартизационните и нормативни изисквания пожарогасители за всеки от обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.3.5. да предава на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответния обект подменените резервни части за бракуване и да възстанови за своя сметка повредени пожарогасители по време на процеса на изпитание, констатирани с приемо-предавателен протокол.

5.3.6. да предпазва от механични увреждания предадените му пожарогасители по време на превоза, товаро-разтоварните операции и техническото обслужване, като при неспазване на това задължение незабавно отстранява за своя сметка нанесени повреди по покритието на пожарогасителите.

5.3.7. да приеме за обслужване пожарогасителите по предоставените списъци, както и допълнителните бройки пожарогасители при констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропуски в списъка му по раздел І на документацията, както и при евентуална промяна на броя на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.3.8. да отстранява за своя сметка проявени в гаранционния срок дефекти и недостатъци.

5.3.9. да уведомява Възложителя най-късно два дни преди вземане и връщане на пожарогасители от даден обект, за да може той да осигури присъствието на упълномощеното си лице.

5.3.10. да извършва превоз на пожарогасителите във връзка с изпълнение на поръчката за своя сметка и с организиран от него транспорт.

5.3.11. при налагаща се евентуална промяна в графика към договора да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно 2 (два) дни предварително, с оглед осигуряване присъствието на упълномощеното лице.

5.3.12. ако по време на обслужването бъде заличен идентификационен надпис на пожарогасител или се наложи да бъде свален, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да го възстанови.

5.3.13. да боядисва пожарогасителите и количките на возимите такива само когато боята е олющена и не е налице дълбока корозия, но във връзка с конкретно възлагане от упълномощения представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предаването на пожарогасителите за техническо обслужване. Горното обстоятелство се удостоверява чрез вписване в протокола за предаване на пожарогасителите.

5.3.14. при приключване на работата си в съответната група обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изготви и представи справка за подлежащите на хидростатични изпитвания пожарогасители през следващата календарна година, с данни за: месеца, през който изтича 10-годишният срок, обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и конкретизация на пожарогасителите.

5.3.15. да изпраща свои специалисти в срок от 3 (три) работни дни от получаване на възражението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.6.10. от настоящия договор и да извършва отстраняване на констатираните недостатъци в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на възражението за своя сметка.

5.3.16. да извършва техническото обслужване на пожарогасителите в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Техническите спецификации стандарат или еквивалентен стандарт, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото му предложение.

5.3.17. да използва консумативи за зареждане на пожарогасителите, които да съответстват на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Техническите спецификации стандарати или еквивалентен стандарт, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото му предложение.

5.3.18. да влага резервни части, които да бъдат нови, съответстващи на хармонизираните европейски стандарти и да имат маркировки, отговарящи на изискванията на чл. 4 от Наредбата за маркировката за съответствие.

5.3.19. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.3.20. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им.

5.3.21. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 11.2. от Договора.

5.3.22. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.

5.3.23. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

Общи и специални права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.4.1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество.

5.4.2. да контролира изпълнението на извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  Услуги, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението.

5.4.3. да спира извършването на работите  при констатиране на некачествено извършени работи или отклонения от техническите изисквания и да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани констатираните недостатъци в изпълнението.

5.4.4. чрез свои упълномощени представители да присъства при обслужването на пожарогасителите в базата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и упражнява контрол върху вида и качеството на обслужването, ремонта, презареждането, както и при извършване на хидростатичните изпитвания.

5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.5.1. да приеме изпълнението на Услугите, когато то отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор.

5.5.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в размера, сроковете и по начин, уговорени в настоящия договор.

5.5.3. да контролира изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и пълнотата на съставената от него документация.

5.5.4. съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да уточни и утвърди график за техническо обслужване по отделните обекти.

5.5.5. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до съответните обекти, както и да извършва инструктаж по безопасност на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако това е необходимо.

5.5.6. да осигури свои длъжностни лица за подписване на документите по приемане и предаване на пожарогасителите на обектите

5.5.7. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите документи за извършването на Услугите, предмет на Договора.

5.5.8. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 11.2. от Договора;

5.5.9. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.

5.5.10. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение съгласно клаузите на Договора.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Предаването на пожарогасителите за техническо обслужване, ремонт или хидростатични изпитвания става с подписване на Двустранен приемо-предавателен протокол. Протоколът се изготвя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по образец и се подписва от упълномощените представители на двете страни.

6.2. Приемането на обслужените пожарогасители от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва и удостоверява с Протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване за устойчивост на налягане, по образец Приложение № 9 към чл.31, ал.5 от Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014г. и съгласно чл.13, ал.2 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г.

6.3. При приемането упълномощените представители на двете страни подписват и Контролни листове, подготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки обслужен пожарогасител, в който са отразени извършените дейности, количеството подменено гасително вещество и вложените резервни части, с техните цени и общата цена за обслужване на дадения пожарогасител.

6.4. Ако при обслужване на пожарогасителите се установи, че за някой от пожарогасителите е необходимо извършване и на допълнителни дейности, които не са вписани в протокола, с който е получен от обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изършването им, като това се записва в протокола  по чл.6.2 от настоящия договор.

6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя сертификати за гасителните вещества, с които са заредени пожарогосителите. В сертификатите  за гасителен прах трябва да е посочен гаранционния срок на праха.

6.6. За всяка партида технически обслужени пожарогасители ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя количествено-стойностна сметка за всички описани по-горе дейности, подмененото гасително вещество и вложените резервни части, която прилага към фактурата. Под „партида” следва да се разбира количеството пожарогасители, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обслужване, в различни периоди от време за срока на договора.

6.7. Ако при обслужване на пожарогасителите се установи, че данните за някой пожарогасител не отговарят на тези от протокола, с който са получени от обекта, в контролния лист се отразяват истинските данни и с допълнителен текст се пояснява различието в данните.

6.8. При приемане на всяка партида обслужени пожарогасители може да се извършва извадков контрол. Цялата партида се връща обратно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повторно техническо обслужване за негова сметка, в случай, че изпробваният пожарогасител не сработи.

Когато пробата за сработване е успешна, повторното зареждане на пожарогасителя с гасително вещество е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.9.  При приемане на всяка партида обслужени пожарогасители, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява пожарогасителите за липсващи пломби, надписи и етикети. При констатиране на липси и  несъответствия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги приеме за повторно техническо обслужване за негова сметка.

6.10. За всички дефекти и недостатъци относно извършените дейности и/или вложени резервни части, проявили се в рамките на срока на договора и/или по време на гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи рекламация (възражение) към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.  ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

7.1. Гаранционният срок на всеки пожарогасител след техническо обслужване е  .............. (словом .................) месеца. Той започва да тече от датата на приемо-предавателния протокол и важи до изтичане на последната дата на текущия месец, в който изтича посоченият срок.

7.2. Гаранционните срокове на вложените резервни части и на гасителните вещества се удостоверяват със сертификати или гаранционни карти и/или декларации за съответствие на производителите, които се прилагат към приемно-предавателния протокол.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ щети при евентуално възникване на пожар, ако несвоевременното му потушаване се дължи на неизправност на пожарогасители в гаранционния срок след техническото им обслужване.

7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност, ако неизправността на пожарогасителите е в резултат от механични увреждания и/или неправилно съхранение.

## 8.  САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, вкл. и при неспазване на сроковете за започване и за завършване на техническото обслужване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.3 % (нула цяло и три десети процента) от общата цена на предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 3.2 от договора, без ДДС, за всеки ден забава, но не повече от 30% (тридесет процента) от нея. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговите задължения и отговорности по настоящия договор.

8.2. възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сумата от гаранцията за изпълнение, а ако тя е недостатъчна – чрез задържане на съответната стойност от сумата за плащане. За предприетите действия по удържане на  дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

8.4. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи документ за удостоверяване на качеството  на вложено при презареждане гасително вещество, той дължи неустойка в размер на 200 (двеста) лв. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже съответното плащане до изясняване на качествените параметри на вложеното гасително вещество, като за целта може да възложи на неутрална акредитирана лаборатория извършването на съответни изпитания. Всички разходи във връзка с това, вкл. повторно презареждане – цялостно или частично, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.5. Ако в резултат на допусната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ забава за осъществяване на техническото обслужване на пожарогасители след крайния срок от съгласувания график на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, бъдат наложени санкции от оправомощените контролни органи, стойността на санкциите се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.6. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на услугите или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено услугите, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

8.7. При неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои гаранцията за изпълнение на договора.

8.8. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за периода на закъснение.

8.9. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Този Договор се прекратява:

9.1.1. с изтичане на срока на Договора

9.1.2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

9.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

9.1.4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

9.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

9.2. Договорът може да бъде прекратен:

9.2.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

9.2.2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните;

9.2.3. при непреодолима сила, съгласно т. 10.8 от Договора;

9.2.4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие, без обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи;

9.2.5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор.

9.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

9.4. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

9.4.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на влизане в сила;

9.4.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 20 (двадесет) дни;

9.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката/Техническата спецификация и Техническото предложение.

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

9.6. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

9.6.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

9.6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети/разработки/материали, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

9.7. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

# 10.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

# 10.1Дефинирани понятия и тълкуване

# 10.1.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

# 10.1.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

# 10.1.2.1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

# 10.1.2.2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

# 10.2.Спазване на приложими норми

10.2.1. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е длъжен /са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

10.3.Конфиденциалност

10.3.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

10.3.2. С изключение на случаите, посочени в чл.10.3.3. на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

10.3.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

10.3.3.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

10.3.3.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

10.3.3.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 10.3.3.2. или 10.3.3.3. Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

10.3.4.Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички негови/нейни служители и наети от него/нея физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТотговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора, на каквото и да е основание.

10.3.5.Освен изброеното по-горе и в допълнение към него ИЗПЛЪНТИЕЛЯТ се задължава:

10.3.5.1.Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

10.3.5.2. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

10.3.5.3. Да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички предоставени му документи и носители на информация.

10.4. Публични изявления

10.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

10.5. Авторски права

10.5.1. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

10.5.2. В случай, че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

10.5.2.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

10.5.2.2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

10.5.2.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

10.5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 30 (тридесет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

10.5.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

10.6. Прехвърляне на права и задължения

10.6.1. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

10.7. Изменения

10.7.1.Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

10.8. Непреодолима сила

10.8.1. Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

10.8.2. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

10.8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Страната, позоваваща се на непреодолима сила следва да представи удостоверение от компетентен независим орган, удоставеряващо настъпването на събитието, продължителността му и причинно следствената връзка между събитието и неизпълнението на договора.

10.8.4.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

10.9. Нищожност на отделни клаузи

10.9.1.В случай на противоречие между, каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

10.10. Уведомления

10.10.1. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

10.10.2.За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

10.10.3. За дата на уведомлението се счита:

10.10.3.1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

10.10.3.2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

10.10.3.3.датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

10.10.3.4. датата на приемането – при изпращане по факс;

10.10.3.5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

10.10.4. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

10.10.5.При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 2 (два) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

10.11.Приложимо право

10.11.1.Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

10.12. Разрешаване на спорове

10.12.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

10.13.Екземпляри

10.13.1. Този Договор се състои от ………. (….словом…..) страници и е изготвен и подписан в  2 (два ) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

10.14.Приложения:

10.14.1.Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Технически спецификации;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ :

Раздел VІ: OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

съдържаща списък на лицата, които непосредствено ще осъществят дейността, съгласно изискванията на чл.129, ал.7 от ЗМВР и чл.6 от Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

с приложени заверени копия на актуални удостоверения за необходимата професионална квалификация

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)

участник в обществена поръчка с предмет: “Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Стара Загора”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изпълнение на поръчката ще разполагам със следните лица, които непосредствено ще осъществят дейността:

| Име, презиме, фамилия | Професионална квалификация | Удостоверение № | забележка |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение: Заверени копия на актуални удостоверения за необходимата професионална квалификация - ……. бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:  .................	              		                             Декларатор: ........................

/подпис и печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. .................................................................. (име, презиме, фамилия),ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността .......................................,дата на раждане: ...................................................., гражданство/а: ........................................, постоянен адрес: ........................................, или адрес: ........................................................ (за чужди граждани без постоянен адрес),

в качеството ми на:

законен представител

пълномощник

на ...................................................................(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................, вписано в регистъра при ..............................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ правно образувание са следните физически лица:

1. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

......................................................................,(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ............................................................(държава, град, община), адрес: .............................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................

Представители:

1. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................;

2. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................(за лица без постоянен адрес на територията на Република България);

Начин на представляване: .............................................. (заедно, поотделно или по друг начин).

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

......................................................................, (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ............................................................, (държава, град, община), адрес: .............................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..........................................

Представители:

1. . ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ...........................................(заедно, поотделно или по друг начин).

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

............................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: ............., гражданство/а: ......................................................., постоянен адрес на територията на Република България: .......................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. ....................................................................

2. ....................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариранена неверни данни.

ДАТА: ...............                 			  ДЕКЛАРАТОР: ...................................

(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: ..................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН ............, документ за самоличност ................................., издаден на ......................... от ..................................., постоянен адрес: .........................................................., гражданство/а ..........................................., в качеството ми на ............................................,

в ........................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ...........

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение  ..................................................., или предмет на следната операция или сделка  .............................., в размер .................................................................. (посочват се размерът и видът на валутата), имат следния произход: .............................................................................................................................................

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които

не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА: ...............                 			  ДЕКЛАРАТОР: .....................................

(име и подпис)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП

за липса на конфликт на интереси

Долуподписаният/ -ата ......................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ ..................................................................– гр......................................................................................,

адрес:....................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми  на ............................................................................................................................

(посочете длъжността)

на...........................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет:  ...........................................................................................................................

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

НЕ е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................. 2019 г.                                                      ДЕКЛАРАТОР:..........................

образец за банкова гаранция за  изпълнение на договор

До

МЕР Стара Загора

гр. Стара Загора 6000

бул. „Св.Отец Паисий”, №89

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

Издадена в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД), МЕР СТАРА ЗАГОРА, ЕИК 1752013040122, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Отец Паисий” №89.

Известени сме, че нашият Клиент,				 (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / ……………..г. / Утвърден Протокол от ……………...г., (посочва се № и дата на Решението за класиране/дата на Протокола)  е определен за Изпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 (наименование на поръчката дадено от възложителя).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, в размер на…….%	(словом:________) (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно  за сумата 			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира изпълнението на договора.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим незабавно, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено поискване, всяка посочена сума или суми, предявени от Вас, чиито общ размер не надвишава сумата от …………..(словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията),  без оспорване или възражения, без представянето на каквито и други доказателства от Ваша страна, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил всички или някое от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор, независимо от валидността на този договор.

Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в определения срок след получаване на Вашето писмено поискване всяка посочена сума или суми, чиито общ размер не надвишава (словом: ………………………………………………), без лихви, начисления, допълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изискваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от нашия Клиент и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна на Клиента.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващo че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашето писмено искане за плащане на посочения по-горе адрес или след получаване на SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на …..…………(посочва се конкретна дата), като срокът на валидност включва общо срока за изпълнение на договора,  гаранционния срок (когато е приложимо) и допълнително 30 (тридесет) дни след изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора). До датата, определена в предходното изречение, включително, каквото и да е искане за плащане по нея трябва да бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил неплатежоспособност или несъстоятелност или е в процес на ликвидация, или преобразуване независимо от начина на преобразуване или прекратяване, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или ако Клиентът прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО). Всички условия на настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.

Настоящата гаранция и всички произтичащи от нея правоотношения се ръководят от българското законодателство. Всеки спор, възникнал от или във връзка с тази гаранция, ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на …………(дата)

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са задължителни.