РАЗДЕЛ IV. Образци на документи от офертаТА

Опис на документите и информацията

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на лицеви панели, командно-релейни, командни и електромерни шкафове за п/ст „Казанлък“, п/ст „Речица“, п/ст „АТЗ“, п/ст „Дъбово“, п/ст „Котел“ и п/ст „Сахране“

| № | Съдържание | Вид и к-во на документитe (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| техническо предложение, съдържащо: |
| 1. | Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя |  |
| 2. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, (когато е приложимо) |  |
| Ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ |

Дата:	.................			     	Подпис и печат: ......................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

До

МЕР Стара Загора

гр. Стара Загора 6000

бул. „Св. Отец Паисий”, №89

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Доставка на лицеви панели, командно-релейни, командни и електромерни шкафове за п/ст „Казанлък“, п/ст „Речица“, п/ст „АТЗ“, п/ст „Дъбово“, п/ст „Котел“ и п/ст „Сахране“

от .......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ............................................................................................,

(улица, град, община)

............................................................................................................................................................,

представлявано от ...........................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти ......................................................................

.............................................................................................................................................................,

адрес за кореспонденция .................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.............................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

# IBAN: .......................................................................................;

# BIC:...........................................................................................;

# Титуляр на сметката:...............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

І. Предлаганите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:

1. Срок за изпълнение на поръчката:

1.1. Срок за „Доставка на лицеви панели, командно-релейни, командни и електромерни шкафове за п/ст „Казанлък“, п/ст „Речица“, п/ст „АТЗ“, п/ст „Дъбово“, п/ст „Котел“, п/ст „Сахране“ –  (позиции 7, 8, 9, 10, 11 от Таблица 1 на РАЗДЕЛ I Технически Спецификации) ……… (…….. словом…) календарни дни (не повече от 40 (четиридесет) календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

1.2. Срок за „Доставка на лицеви панели, командно-релейни, командни и електромерни шкафове за п/ст „Казанлък“, п/ст „Речица“ , п/ст „АТЗ“, п/ст „Дъбово“, п/ст „Котел“, п/ст „Сахране“ –  (позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 36, 37, 38, 39, 40 от Таблица 1 на РАЗДЕЛ I Технически Спецификации) ……… (…….. словом…) календарни дни (не повече от 80 (осемдесет) календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

1.3.  Срок за „Доставка на лицеви панели, командно-релейни, командни и електромерни шкафове за п/ст „Казанлък“, п/ст „Речица“, п/ст „АТЗ“, п/ст „Дъбово“, п/ст „Котел“, п/ст „Сахране“ –  (позиции 22, 23, 24, 25 от Таблица 1 на РАЗДЕЛ I Технически Спецификации) ……… (…….. словом…) календарни дни (не повече от 110 (сто и десет) календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

1.4. Срок за „Доставка на лицеви панели, командно-релейни, командни и електромерни шкафове за п/ст „Казанлък“, п/ст „Речица“ , п/ст „АТЗ“, п/ст „Дъбово“, п/ст „Котел“, п/ст „Сахране“ – (позиции 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 от Таблица 1 на РАЗДЕЛ I Технически Спецификации) ……… (…….. словом…) календарни дни (не повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

2. Гаранционен срок на вложените изделия и материали ………… (……….словом…)  месеца, (не по – малък от 24 месеца), считано от датата на приемо – предавателния протокол за извършване на доставката.

3. Срок за отстраняване на дефекти: ………… (……..словом…) календарни дни (не повече от 7 календарни дни), считано от датата на получаване на уведомяването.

4. Срок за подмяна на повредено оборудване: ………… (…..словом…) календарни дни (не повече от 30 календарни дни), считано от датата на получаване на уведомлението.

Гаранционните срокове на извършените подмени при отстраняване на дефектите и на подмененото оборудване ще текат от датата на изпълнението им.

ІІ. Относно изискванията за изпълнение на доставката:

Предлаганите от нас командно – релейни шкафове, командни шкафове, лицеви панели и електромерни шкафове по предмета на поръчката са подробно описани в Таблица №1, относно произход /фирма, държава/ и съответните стандарти, на които отговарят.

Таблица 1

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | стандарт |
| А. | КОМАНДНО РЕЛЕЙНИ ШКАФОВЕ |  |  |
| I. | п/я „КАЗАНЛЪК“ |  |  |
| 1. | КРШ ИЗВОД 110kV П/Я „КАЗАНЛЪК“ |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=400V AC , с максималнотокова и термична защита, "В" крива -за ном.ток 4А |  |  |
| 1.7. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.10. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.11. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.14. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.15. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.16. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.17. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.18. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.18.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.18.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.18.3 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.18.4 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.18.5 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.18.6 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.18.7 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.18.8 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.18.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.18.10 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.18.11 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.18.12 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.18.13 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.18.14 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.18.15 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.18.16 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.18.17 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.18.18 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.18.19 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.18.20 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.18.21 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.18.22 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.18.23 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.18.24 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.18.25 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.18.26 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.18.27 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.19. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.20. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.20.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.20.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.23. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.24. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.25. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.25.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.25.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.26. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.27. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.28. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.28.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.28.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.28.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.29. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.30. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 2. | КРШ ИЗВОД „СТОЛЕТОВ“ 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=400V AC , с максималнотокова и термична защита, "В" крива -за ном.ток 4А |  |  |
| 1.7. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.10. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.11. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.14. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.15. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.16. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.17. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.18. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.18.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.18.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.18.3 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.18.4 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.18.5 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.18.6 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.18.7 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.18.8 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.18.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.18.10 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.18.11 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.18.12 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.18.13 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.18.14 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.18.15 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.18.16 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.18.17 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.18.18 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.18.19 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.18.20 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.18.21 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.18.22 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.18.23 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.18.24 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.18.25 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.18.26 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.18.27 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.19. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.20. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.20.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.20.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.23. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.24. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.25. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.25.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.25.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.26. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.27. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.28. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.28.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.28.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.28.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.29. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.30. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 3. | КРШ ИЗВОД „ТУНДЖА“110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=400V AC , с максималнотокова и термична защита, "В" крива -за ном.ток 4А |  |  |
| 1.7. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.10. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.11. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.14. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.15. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.16. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.17. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.18. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.18.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.18.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.18.3 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.18.4 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.18.5 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.18.6 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.18.7 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.18.8 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.18.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.18.10 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.18.11 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.18.12 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.18.13 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.18.14 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.18.15 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.18.16 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.18.17 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.18.18 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.18.19 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.18.20 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.18.21 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.18.22 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.18.23 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.18.24 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.18.25 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.18.26 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.18.27 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.19. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.20. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.20.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.20.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.23. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.24. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.25. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.25.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.25.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.26. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.27. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.28. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.28.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.28.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.28.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.29. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.30. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 4. | КРШ 1 ТРАНСФОРМАТОР 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 16А |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.6. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.7. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V AC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.9. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.10. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, със забавяне при отпадане комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V AC |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.14. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.15. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.16. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.17. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.17.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.2 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.3 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.4 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.17.5 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.17.6 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.7 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.17.8 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.9 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 6.0 mm² |  |  |
| 1.17.10 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.11 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.12 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.13 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.14 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.15 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.16 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.17 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.18 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.17.19 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.17.20 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.21 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.22 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.17.23 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.17.24 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.17.25 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.17.26 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.18. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.19. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.19.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.19.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.20. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.23. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.24. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.24.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.24.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.25. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.26. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.27. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.27.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолационен накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолационен накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.28. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.29. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 1.30. | Светлинен указател /Led /за движението на ясеновия регулатор 230V AC |  |  |
| 5. | КРШ 2 ТРАНСФОРМАТОР 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 16А |  |  |
| 1.5. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.6. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.7. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.8. | Реле помощно със забавяне при отпадане, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно 4 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.10. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.13. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 2бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.14. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.15. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.16. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.16.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.2 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.3 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.4 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.16.5 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.16.6 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.16.7 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.17.8 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.16.9 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 6,0mm² |  |  |
| 1.16.10 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.16.11 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.16.12 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.16.13 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.16.14 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.16.15 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.16.16 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за Измервателни клеми |  |  |
| 1.16.17 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.16.18 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.16.19 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.16.20 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.16.21 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.16.22 | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.16.23 | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.16.24 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.16.25 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.16.26 | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.17. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.18. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.18.1 | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.18.2 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.19. | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.20. | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.21. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.22. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.23. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.23.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.23.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.24. | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.25. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.26. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 6. | КРШ „ШСП 110 kV, ВО ш.А и ш.Б“ |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.7. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.10. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.14. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.15. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.16. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.16.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.3 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.4 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.5 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.16.6 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.16.7 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.16.8 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.16.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.16.10 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.16.11 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.16.12 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.16.13 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.16.14 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.16.15 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.16.16 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.16.17 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.16.18 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.16.19 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.16.20 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.16.21 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.16.22 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.16.23 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.16.24 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.16.25 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.16.26 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.16.27 | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.17. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.18. | - 1,5мм² |  |  |
| 1.18.1 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.18.2 | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.19. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.20. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.21. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.22. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.23. | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.23.1 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.23.2 | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.24. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.25. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.26. | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.26.1 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.26.2 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.26.3 | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.27. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| II. | П/Я „АТЗ“ |  |  |
| 1. | КРШ ИЗВОД 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.7. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.10. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.14. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.15. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.16. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.17. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.17.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.2 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.3 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.4 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.17.5 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.17.6 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.7 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.17.8 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.9 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.17.10 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.11 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.12 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.13 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.14 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.15 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.16 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.17 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.18 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.17.19 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.17.20 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.21 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.17.22 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.23 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.17.24 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.17.25 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.17.26 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.18. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.19. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.19.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.19.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.20. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.23. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.24. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.24.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.24.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.25. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.26. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.27. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.27.1 | 1,5мм², с отвор ( 4 мм (с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.2 | 2,5мм², с отвор ( 4 мм (с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.3 | 6мм², с отвор ( 8 мм |  |  |
| 1.28. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.29. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 2. | КРШ ИЗВОД „АРГОН“ |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.7. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.10. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.14. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.15. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.16. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.17. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.17.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.2 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.3 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.4 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.17.5 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.17.6 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.7 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.17.8 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.9 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.17.10 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.11 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.12 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.13 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.14 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.15 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.16 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.17 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.18 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.17.19 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.17.20 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.21 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.17.22 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.23 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.17.24 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.17.25 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.17.26 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.18. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.19. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.19.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.19.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.20. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.23. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.24. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.24.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.24.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.25. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.26. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.27. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.27.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.28. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.29. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 3. | КРШ 1 ТРАНСФОРМАТОР 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.6. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.7. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, със забавяне при отпадане комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V AC |  |  |
| 1.9. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.10. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.11. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.12. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.13. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.14. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.14.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.14.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.14.2 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.14.3 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.14.4 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.14.5 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.14.6 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.14.7 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.14.8 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.14.9 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 6.0 mm² |  |  |
| 1.14.10 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.14.11 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.14.12 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.14.13 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.14.14 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за Измервателни клеми |  |  |
| 1.14.15 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.14.16 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.14.17 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.14.18 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.14.19 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.14.20 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.14.21 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за Измервателни клеми |  |  |
| 1.14.22 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.14.23 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.14.24 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.14.25 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.14.26 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.15. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.16. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.16.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.16.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.17. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.18. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.19. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.20. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.21. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.21.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.21.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.21. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.22. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.23. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.24.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолационен накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.24.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолационен накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.24.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.25. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.26. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 1.27. | Светлинен указател /Led /за движението на ясеновия регулатор 230V AC |  |  |
| 4. | КРШ 2 ТРАНСФОРМАТОР 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 16А |  |  |
| 1.5. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.6. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.7. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.8. | Реле помощно със забавяне при отпадане, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно 4 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.10. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.13. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.14. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.15. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.15.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.2 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.3 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.4 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.15.5 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.15.6 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.15.7 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.15.8 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.15.9 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 6,0mm² |  |  |
| 1.15.10 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.15.11 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.15.12 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.15.13 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.15.14 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.15.15 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.15.16 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за Измервателни клеми |  |  |
| 1.5.17 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.15.18 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.15.19 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.15.20 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.15.21 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.16. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.17. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.17.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.17.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.18. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.19. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.20. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.21. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.22. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.22.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.22.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.23. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.24. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.25. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.25.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.25.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.25.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.26. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.27. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 5. | КРШ ШСП 110 kV, МЕРЕНЕ, ВО ш.А и ш.Б“ |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.7. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.9. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.10. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.13. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.14. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.15. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.15.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.2 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.3 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.4 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.15.5 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.15.6 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.15.7 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.15.8 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.15.9 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.15.10 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.15.11 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.15.12 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.15.13 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.15.14 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.15.15 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.15.16 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.15.17 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.15.18 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.15.19 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.15.20 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.15.21 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.15.22 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.15.23 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.15.24 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.15.25 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.15.26 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.16. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.18. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.18.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.18.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.19. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.20. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.22. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.23. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.23.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.23.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.24. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.25. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.26. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.26.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.26.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.26.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.27. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.28. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| III. | П/Я „ДЪБОВО“ |  |  |
| 1. | КРШ ИЗВОД „ТУНДЖА“110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.7. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.10. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.14. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.15. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.16. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.17. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.17.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.3 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.4 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.5 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.17.6 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.17.7 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.8 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.17.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.10 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.17.11 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.12 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.13 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.14 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.15 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.16 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.17 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.18 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.19 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.17.20 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.17.21 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.22 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.17.23 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.24 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.17.25 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.17.26 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.17.27 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.18. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.19. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.19.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.19.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.20. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.23. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.24. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.24.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.24.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.25. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.26. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.27. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.27.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.28. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.29. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
|  | КРШ ИЗВОД „ЯВОР“110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.7. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.10. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.14. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.15. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.16. | Контакт монофазен 220VAC,25A |  |  |
| 1.17. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.17.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.3 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.4 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.5 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.17.6 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.17.7 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.8 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.17.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.10 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.17.11 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.12 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.13 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.14 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.15 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.16 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.17 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.18 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.19 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.17.20 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.17.21 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.22 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.17.23 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.24 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.17.25 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.17.26 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.17.27 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.18. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.19. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.19.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.19.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.20. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.23. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.24. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.24.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.24.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.25. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.26. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.27. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.27.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.28. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.29. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 3. | КРШ 1 ТРАНСФОРМАТОР 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.6. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.7. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, със забавяне при отпадане комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V AC |  |  |
| 1.9. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.10. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.11. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.12. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.13. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.14. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.14.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.14.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.14.2 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.14.3 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.14.4 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.14.5 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.14.6 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.14.7 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.14.8 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.14.9 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 6.0 mm² |  |  |
| 1.14.10 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.14.11 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.14.12 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.14.13 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.14.14 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за Измервателни клеми |  |  |
| 1.14.15 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.14.16 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.14.17 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.14.18 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.14.19 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.14.20 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.14.21 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за Измервателни клеми |  |  |
| 1.14.22 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.14.23 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.14.24 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.14.25 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.14.26 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.15. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.16. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.16.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.16.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.17. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.18. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.19. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.20. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.21. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.21.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.21.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.21. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.22. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.23. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.24.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолационен накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.24.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолационен накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.24.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.25. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.26. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 1.27. | Светлинен указател /Led /за движението на ясеновия регулатор 230V AC |  |  |
| 4. | КРШ 2 ТРАНСФОРМАТОР 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 16А |  |  |
| 1.5. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.6. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.7. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.8. | Реле помощно със забавяне при отпадане, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно 4 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.10. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.13. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.14. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.15. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.15.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.2 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.3 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.4 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.15.5 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.15.6 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.15.7 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.15.8 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.15.9 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 6,0mm² |  |  |
| 1.15.10 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.15.11 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.15.12 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.15.13 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.15.14 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.15.15 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.15.16 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за Измервателни клеми |  |  |
| 1.5.17 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.15.18 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.15.19 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.15.20 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.15.21 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.16. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.17. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.17.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.17.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.18. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.19. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.20. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.21. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.22. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.22.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.22.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.23. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.24. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.25. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.25.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.25.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.25.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.26. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.27. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 5. | КРШ СП 110 kV, МЕРЕНЕ, ВО ш.А 110kV и ш.Б 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.7. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.9. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC |  |  |
| 1.10. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.14. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.15. | Контакт монофазен 220VAC,25A |  |  |
| 1.16. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.16.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.3 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.4 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.5 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.16.6 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.16.7 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.16.8 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.16.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.16.10 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.16.11 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.16.12 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.16.13 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.16.14 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.16.15 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.16.16 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.16.17 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.16.18 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.16.19 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.16.20 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.16.21 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17. | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.18. | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.18.1 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.18.2 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.19. | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.20. | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.21. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.22. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.22.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.22.1 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.23. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.24. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.25. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.26. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.26.1 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.26.2 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.26.3 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.27. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.28. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| IV. | п/я „САХРАНЕ“ |  |  |
| 1. | КРШ ИЗВОД 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.7. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.10. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.14. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.15. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.16. | Контакт монофазен 220VAC,25A |  |  |
| 1.17. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.17.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.3 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.4 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.5 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.17.6 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.17.7 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.8 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.17.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.10 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.17.11 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.12 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.13 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.14 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.15 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.16 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.17 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.18 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.19 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.17.20 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.17.21 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.22 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.17.23 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.24 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.17.25 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.17.26 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.17.27 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.18. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.19. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.19.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.19.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.20. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.23. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.24. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.24.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.24.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.25. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.26. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.27. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.27.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.28. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.29. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 2. | КРШ ИЗВОД 110kV БЕЗ РЗ |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.7. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.10. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.14. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.15. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.16. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.17. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.17.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.3 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.4 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.17.5 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.17.6 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.17.7 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.8 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.17.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.17.10 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.17.11 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.12 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.13 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.14 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.17.15 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.16 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.17.17 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.18 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.17.19 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.17.20 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.17.21 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17.22 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.17.23 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.17.24 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.17.25 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.17.26 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.17.27 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.18. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.19. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.19.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.19.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.20. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.23. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.24. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.24.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.24.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.25. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.26. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.27. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.27.1 | 2,5мм², с отвор (4мм (с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.27.2 | 6мм², с отвор ( 8мм |  |  |
| 1.28. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.29. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 3. | КРШ 1 ТРАНСФОРМАТОР 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.6. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.7. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, със забавяне при отпадане комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V AC |  |  |
| 1.9. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.10. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.11. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.12. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.13. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.14. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.14.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.14.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.14.2 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.14.3 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.14.4 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.14.5 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.14.6 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.14.7 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.14.8 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.14.9 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 6.0 mm² |  |  |
| 1.14.10 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.14.11 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.14.12 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.14.13 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.14.14 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за Измервателни клеми |  |  |
| 1.14.15 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.14.16 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.14.17 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.14.18 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.14.19 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.14.20 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.14.21 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за Измервателни клеми |  |  |
| 1.14.22 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.14.23 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.14.24 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.14.25 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.14.26 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.15. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.16. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.16.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.16.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.17. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.18. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.19. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.20. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.21. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.21.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.21.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.21. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.22. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.23. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.24.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолационен накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.24.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолационен накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.24.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.25. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.26. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 1.27. | Светлинен указател /Led /за движението на ясеновия регулатор 230V AC |  |  |
| 4. | КРШ 2 ТРАНСФОРМАТОР 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 16А |  |  |
| 1.5. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.6. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.7. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.8. | Реле помощно със забавяне при отпадане, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.9. | Реле помощно 4 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.10. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.13. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.14. | Контакт монофазен 220VAC,16A |  |  |
| 1.15. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.15.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.2 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.3 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.15.4 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.15.5 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.15.6 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.15.7 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.15.8 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.15.9 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 6,0mm² |  |  |
| 1.15.10 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.15.11 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.15.12 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.15.13 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.15.14 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.15.15 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.15.16 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за Измервателни клеми |  |  |
| 1.15.17 | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.15.18 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.15.19 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.15.20 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.15.21 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.16. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.17. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.17.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.17.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.18. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.19. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.20. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.21. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.22. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.22.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.22.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.23. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.24. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.25. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.25.1 | 1,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.25.2 | 2,5мм², с отвор (4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация |  |  |
| 1.25.3 | 6мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.26. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.27. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 5. | ШСП 110 kV, МЕРЕНЕ, ВО ш.А 110kV и ш.Б 110kV |  |  |
| 1 | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за двустранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча 2 броя отзад Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива |  |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за ном.ток 6А |  |  |
| 1.6. | Сигнални контакти съгласно чертежите |  |  |
| 1.7. | Реле помощно 3P 3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.8. | Реле помощно бързодействащо 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или еквивалент |  |  |
| 1.9. | Реле помощно 4P 4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC |  |  |
| 1.10. | Реле помощно двупозиционно, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC |  |  |
| 1.11. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.12. | Пакетен ключ 90о с положение "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 220V DCза монтаж на табло: |  |  |
| 1.13. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.14. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.15. | Контакт монофазен 220VAC,25A |  |  |
| 1.16. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.16.1 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.2 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.3 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.4 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² |  |  |
| 1.16.5 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми |  |  |
| 1.16.6 | - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm² |  |  |
| 1.16.7 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.16.8 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.16.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6,0mm² |  |  |
| 1.16.10 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми - 6,0mm² |  |  |
| 1.16.11 | -Измервателни клеми (напреженови) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.16.12 | -Мост за измервателни клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.16.13 | -Крайна капачка за измервателни клеми |  |  |
| 1.16.14 | -Разделителна пластина за измервателни клеми |  |  |
| 1.16.15 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.16.16 | -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm² |  |  |
| 1.16.17 | -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.16.18 | -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири измервателни (токови) клеми |  |  |
| 1.16.19 | -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема |  |  |
| 1.16.20 | -Крайна капачка за измервателна (токови) клема |  |  |
| 1.16.21 | -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен |  |  |
| 1.17. | -Тест букса за измервателна клема |  |  |
| 1.18. | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – за Измервателни клеми |  |  |
| 1.18.1 | -Заземителни клеми |  |  |
| 1.18.2 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.19. | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.20. | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.21. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.22. | -маркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.22.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.22.1 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.23. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.24. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.25. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм |  |  |
| 1.26. | -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.26.1 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.26.2 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.26.3 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.27. | Шина за закрепване на кабели (перфорирана) |  |  |
| 1.28. | Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| V. | п/я „РЕЧИЦА“ |  |  |
| 1. | КРШ “ИЗВОД“ 110kV |  |  |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 10А |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.4. | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 1.1, 1.2, 1.3 съгласно чертежите |  |  |
| 1.5. | Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог |  |  |
| 1.6. | Реле помощно бързодействащо до 10 mS, с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум четири броя превключващи контакти (4 бр. нормално отворени и 4 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип RF-4R на ARTECHE или негов аналог. |  |  |
| 1.7. | Реле помощно двупозиционно с два броя бобини, с номинално напрежение на бобините 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) |  |  |
| 1.8. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.9. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.10. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.11. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.12. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "B" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.13. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 1.14. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.15. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.15.1 | - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.15.2 | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова |  |  |
| 1.15.3. | - Винтов мост за 10 клеми за клема разделяема токова |  |  |
| 1.15.4. | - Контактен мост за шунтиране на две клеми |  |  |
| 1.15.5. | - Контактен мост за шунтиране на четири клеми |  |  |
| 1.15.6. | -Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
| 1.15.7. | - Клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.15.8. | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.15.9. | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.15.10. | - Крайна затваряща капачка за клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.15.11. | - Клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.15.12. | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.15.13. | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.15.14. | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.15.15. | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.15.16. | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.15.17. | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.15.18. | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми токови |  |  |
| 1.15.19. | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.15.20. | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.15.21. | - EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.16. | Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.16.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.16.2. | - 2,5мм² |  |  |
| 1.17. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.18. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.19. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.19.1. | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.19.2. | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.20. | Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване |  |  |
| 1.21. | Медна заземителна шина 20х3mm |  |  |
| 1.22. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.22.1 | -2,5мм², с отвор (4мм |  |  |
| 1.22.2. | -16мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.23. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.24. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 1.25. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 16mm2 |  |  |
| 2. | КРШ 1 “ТРАСФОРМАТОР“ 110kV И „ПОЛЕ В. О.“ 110kV |  |  |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 3P, "B" крива с ном.ток 2А |  |  |
| 1.4. | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 2.1, 2.2, 2.3 съгласно чертежите |  |  |
| 1.5. | Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог |  |  |
| 1.6. | Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V AC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог |  |  |
| 1.7. | Реле помощно двупозиционно с два броя бобини, с номинално напрежение на бобините 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) |  |  |
| 1.8. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.9. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.10. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт и 1 NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.11. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "B" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.12. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 1.13 | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.14. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.14.1 | - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.2 | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова |  |  |
| 1.14.3 | - Винтов мост за 10 клеми за клема разделяема токова |  |  |
| 1.14.4 | - Контактен мост за шунтиране на две клеми |  |  |
| 1.14.5 | - Контактен мост за шунтиране на четири клеми |  |  |
| 1.14.6 | -Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
| 1.14.7 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.8 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.10 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.11 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.12 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.13 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.14 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.15 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.14.16 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.14.17 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.14.18 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми токови |  |  |
| 1.14.19 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.20 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.21 | -EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.15. | Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.15.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.15.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.16 | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.17. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.18. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.18.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.18.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.19. | Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване |  |  |
| 1.20. | Медна заземителна шина 20х3mm |  |  |
| 1.21. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.21.1 | -2,5мм², с отвор (4мм |  |  |
| 1.21.2 | -16мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.22. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.23. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 1.24. | Светлинен указател /Led /за движението на ясеновия регулатор 230V AC |  |  |
| 3. | КРШ 1 “ТРАСФОРМАТОР“ 110kV |  |  |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 3P, "B" крива с ном.ток 2А |  |  |
| 1.4. | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 2.1, 2.2, 2.3 съгласно чертежите |  |  |
| 1.5. | Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог |  |  |
| 1.6. | Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V AC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог |  |  |
| 1.7. | Реле помощно двупозиционно с два броя бобини, с номинално напрежение на бобините 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) |  |  |
| 1.8. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.9. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.10. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт и 1 NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.11. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "B" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.12. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 1.13. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.14. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.14.1 | - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.2 | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова |  |  |
| 1.14.3 | - Винтов мост за 10 клеми за клема разделяема токова |  |  |
| 1.14.4 | - Контактен мост за шунтиране на две клеми |  |  |
| 1.14.5 | - Контактен мост за шунтиране на четири клеми |  |  |
| 1.14.6 | -Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
| 1.14.7 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.8 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.10 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.11 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.12 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.13 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.14 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.15 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.14.16 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.14.17 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.14.18 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми токови |  |  |
| 1.14.19 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.20 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.21 | -EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.15. | Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.15.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.15.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.16 | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.17. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.18. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.18.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.18.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.19. | Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване |  |  |
| 1.20. | Медна заземителна шина 20х3mm |  |  |
| 1.21. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.21.1 | -2,5мм², с отвор (4мм |  |  |
| 1.21.2 | -16мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.22. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.23. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 4. | КРШ 2 “ТРАСФОРМАТОР“ 110kV |  |  |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 10А |  |  |
| 1.3. | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 3.1, 3.2 съгласно чертежите |  |  |
| 1.4. | Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог |  |  |
| 1.5. | Реле помощно бързодействащо до 10 mS, с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум четири броя превключващи контакти (4 бр. нормално отворени и 4 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип RF-4R на ARTECHE или негов аналог. |  |  |
| 1.6. | Реле помощно със забавяне при отпадане с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm комплект с основа 220V DC тип RUT4 на ARTECHE или негов аналог. |  |  |
| 1.7. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.8. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.9. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт и 1бр. NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.10. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "В" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.11. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 1.12. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.13. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.13. | - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.13.1 | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова |  |  |
| 1.13.2 | - Винтов мост за 10 клеми за клема разделяема токова |  |  |
| 1.13.3 | - Контактен мост за шунтиране на две клеми |  |  |
| 1.13.4 | -Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
| 1.13.5 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.13.6 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.13.7 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.13.8 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.13.9 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.13.10 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.13.11 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.13.12 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.13.13 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.13.14 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.13.15 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.13.16 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми токови |  |  |
| 1.13.17 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.13.18 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14. | -EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.15. | Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.15.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.15.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.16. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.17. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.18 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.18.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.18.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.19. | Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване |  |  |
| 1.20. | Медна заземителна шина 20х3mm |  |  |
| 1.19. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.19.1 | -2,5мм², с отвор (4мм |  |  |
| 1.19.2 | -16мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.20. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.21. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| VI. | п/я „КОТЕЛ“ |  |  |
| 1. | КРШ “ИЗВОД“ 110kV |  |  |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 10А |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.4. | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 1.1, 1.2, 1.3 съгласно чертежите |  |  |
| 1.5. | Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог |  |  |
| 1.6. | Реле помощно бързодействащо до 10 mS, с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум четири броя превключващи контакти (4 бр. нормално отворени и 4 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип RF-4R на ARTECHE или негов аналог. |  |  |
| 1.7. | Реле помощно двупозиционно с два броя бобини, с номинално напрежение на бобините 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) |  |  |
| 1.8. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.9. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.10. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.11. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.12 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "B" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.13. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 1.14. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.15. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.15.1 | - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.15.2 | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова |  |  |
| 1.15.3 | - Винтов мост за 10 клеми за клема разделяема токова |  |  |
| 1.15.4. | - Контактен мост за шунтиране на две клеми |  |  |
| 1.15.5. | - Контактен мост за шунтиране на четири клеми |  |  |
| 1.15.6. | -Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
| 1.15.7. | - Клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.15.8. | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.15.9. | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.15.10. | - Крайна затваряща капачка за клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.15.11. | - Клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.15.12. | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.15.13. | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.15.14. | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.15.15. | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.15.16. | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.15.17. | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.15.18. | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми токови |  |  |
| 1.15.19. | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.15.20. | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.15.21. | - EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.16. | Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.16.1. | - 1,5мм² |  |  |
| 1.16.2. | - 2,5мм² |  |  |
| 1.17. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.18. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.19. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.19.1. | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.19.2. | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.20. | Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване |  |  |
| 1.21. | Медна заземителна шина 20х3mm |  |  |
| 1.22. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.22.1. | -2,5мм², с отвор (4мм |  |  |
| 1.22.2. | -16мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.23. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.24. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 1.25. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 16mm2 |  |  |
| 2. | КРШ 1 “ТРАСФОРМАТОР“ 110kV |  |  |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 3P, "B" крива с ном.ток 2А |  |  |
| 1.4. | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 2.1, 2.2, 2.3 съгласно чертежите |  |  |
| 1.5. | Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог |  |  |
| 1.6. | Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V AC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог |  |  |
| 1.7. | Реле помощно двупозиционно с два броя бобини, с номинално напрежение на бобините 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) |  |  |
| 1.8. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.9. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.10. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт и 1 NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.11. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "B" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.12. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 1.13. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.14. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.14.1 | - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.2 | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова |  |  |
| 1.14.3 | - Винтов мост за 10 клеми за клема разделяема токова |  |  |
| 1.14.4 | - Контактен мост за шунтиране на две клеми |  |  |
| 1.14.5 | - Контактен мост за шунтиране на четири клеми |  |  |
| 1.14.6 | -Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
| 1.14.7 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.8 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.10 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.11 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.12 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.13 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.14 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.15 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.14.16 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.14.17 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.14.18 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми токови |  |  |
| 1.14.19 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.20 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.21 | -EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.15. | Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.15.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.15.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.16 | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.17. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.18. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.18.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.18.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.19. | Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване |  |  |
| 1.20. | Медна заземителна шина 20х3mm |  |  |
| 1.21. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.21.1 | -2,5мм², с отвор (4мм |  |  |
| 1.21.2 | -16мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.22. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.23. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 1.24. | Светлинен указател /Led /за движението на ясеновия регулатор 230V AC |  |  |
| 3. | КРШ 1 “ТРАСФОРМАТОР“ 110kV И „ПОЛЕ В. О.“ 110kV |  |  |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 3P, "B" крива с ном.ток 2А |  |  |
| 1.4. | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 2.1, 2.2, 2.3 съгласно чертежите |  |  |
| 1.5. | Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог |  |  |
| 1.6. | Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V AC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог |  |  |
| 1.7. | Реле помощно двупозиционно с два броя бобини, с номинално напрежение на бобините 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) |  |  |
| 1.8. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.9. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.10. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт и 1 NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.11. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "B" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.12. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 1.13. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.14. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.14.1 | - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.2 | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова |  |  |
| 1.14.3 | - Винтов мост за 10 клеми за клема разделяема токова |  |  |
| 1.14.4 | - Контактен мост за шунтиране на две клеми |  |  |
| 1.14.5 | - Контактен мост за шунтиране на четири клеми |  |  |
| 1.14.6 | -Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
| 1.14.7 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.8 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.9 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.10 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.11 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.12 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.13 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.14 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.15 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.14.16 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.14.17 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.14.18 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми токови |  |  |
| 1.14.19 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.20 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.21 | -EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.15. | Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.15.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.15.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.16 | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.17. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.18. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.18.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.18.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.19. | Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване |  |  |
| 1.20. | Медна заземителна шина 20х3mm |  |  |
| 1.21. | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.21.1 | -2,5мм², с отвор (4мм |  |  |
| 1.21.2 | -16мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.22. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.23. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| 4. | КРШ 2 “ТРАСФОРМАТОР“ 110kV |  |  |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, за едностранно обслужване. Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 1 брой отваряема монтажна плоча Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А |  |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 10А |  |  |
| 1.3. | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 3.1, 3.2 съгласно чертежите |  |  |
| 1.4. | Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог |  |  |
| 1.5. | Реле помощно бързодействащо до 10 mS, с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум четири броя превключващи контакти (4 бр. нормално отворени и 4 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип RF-4R на ARTECHE или негов аналог. |  |  |
| 1.6. | Реле помощно със забавяне при отпадане с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm комплект с основа 220V DC тип RUT4 на ARTECHE или негов аналог. |  |  |
| 1.7. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.8. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.9. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.10. | Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт и 1бр. NC контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.11. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "В" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.12. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 1.13. | Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. |  |  |
| 1.14. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.14.1 | - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.2 | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова |  |  |
| 1.14.3 | - Винтов мост за 10 клеми за клема разделяема токова |  |  |
| 1.14.4 | - Контактен мост за шунтиране на две клеми |  |  |
| 1.14.5 | -Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
| 1.14.6 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.7 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.8 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.9 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.10 | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.11 | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.12 | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.13 | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.14 | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.14.15 | - Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.14.16 | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.14.17 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми токови |  |  |
| 1.14.18 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.14.19 | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.14.20 | -EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.15. | Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение: |  |  |
| 1.15.1 | - 1,5мм² |  |  |
| 1.15.2 | - 2,5мм² |  |  |
| 1.16. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.17 | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм |  |  |
| 1.18. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
| 1.18.1 | -1,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.18.2 | -2,5mm2, PVC изолация |  |  |
| 1.19. | Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване |  |  |
| 1.20. | Медна заземителна шина 20х3mm |  |  |
| 1.20.1 | Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.20.2 | -2,5мм², с отвор (4мм |  |  |
| 1.21. | -16мм², с отвор (8мм |  |  |
| 1.22. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2 |  |  |
| 1.23. | Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2 |  |  |
| Б. | КОМАНДНИ ШКАФОВЕ - п/я „САХРАНЕ“ |  |  |
| 1. | Команден шкаф за открит монтаж в ОРУ 110 kV за „Извод“ стоящ, за едностранно обслужване с IP54, изработен от стоманена ламарина, а вътрешните монтажни плочи от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm, изпълнен по монтажни схеми, комплект с клеморед с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори), комплект щуцери за преминаване на кабели през дъното на шкафа и пакети от проводници, с размери: ширина - 1200 mm височина - 1500 mm дълбочина – 400 mm Брой врати: 1 брой отпред плътна 1 брой отпред плътна-монтажна плоча; |  |  |
| 1.1. | Електронен светлинен индикатор за 220VDC, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. |  |  |
| 1.2 | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.3 | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галета с 2 NO контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 1.4 | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.5 | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 2бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.6 | Бутон несветещ със зелена капачка, комплект с 1бр. NO контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.7 | Бутон несветещ със зелена капачка, комплект с 2бр. NO контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 1.8 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "В" крива с ном.ток 2А |  |  |
| 1.9 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "В" крива с ном.ток 4А |  |  |
| 1.10 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А |  |  |
| 1.11 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 380V AC, 3P, "В" крива с ном.ток 4А |  |  |
| 1.12 | Автоматичен прекъсвач, триполюсенс максималнотокова и термична защита, Uн = 380V AC, 3P, "C" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 1.13 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, динам. устойчивост 10kA, 2P, "C" крива с ном.ток 10А |  |  |
| 1.14 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А |  |  |
| 1.15 | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 съгласно чертежите |  |  |
| 1.16 | Осветително тяло компл. Лед осветител 7W и ключ. |  |  |
| 1.17 | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А |  |  |
| 1.18 | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 1.19 | Нагревател 220V AC, 100W |  |  |
| 1.20 | Термостат |  |  |
| 1.21 | Реле за време с времезакъснение при заработване t 0-60s; 220VDC, с един превключващ контакт / 6А / |  |  |
| 1.22 | Клемна кутия изпълнена по монтажни схеми, изработена от негорим материал, прахо и влагозащитена IP51, с прозрачен капак и възможност за пломбиране, комплект с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори), апарати и пакети от проводници, с размери 360/200/150 mm |  |  |
| 1.23. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова |  |  |
|  | - Винтов мост за 10 клеми за клема разделяема токова |  |  |
|  | - Контактен мост за шунтиране на две клеми |  |  |
|  | -Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
|  | - Клема разделяема напреженова, за кабел със сеч. до 10mm² |  |  |
|  | - Мост десетпозиционен за напреженови клеми, външен |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема напреженова |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми токови |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми напреженови |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.24. | -EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.25. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм |  |  |
| 1.26. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.27. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм |  |  |
| 1.28. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение |  |  |
|  | -1,5 мм2 |  |  |
|  | -2,5 мм2 |  |  |
| 1.29. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 1.30. | Кабелни щуцери: |  |  |
|  | PG 21 |  |  |
|  | PG 29 |  |  |
|  | PG 36 |  |  |
| 1.31. | Доставка и монтаж на проводник с гъвкави медни жила със сечение: |  |  |
|  | - H07V-K - 1,5мм2 |  |  |
|  | - H07V-K - 2,5мм2 |  |  |
| 1.32. | Маркировъчни пръстени (бананки) за маркиране на проводник със сечение: |  |  |
|  | -1,5 мм2 |  |  |
|  | -2,5 мм2 |  |  |
| 2. | Команден шкаф за открит монтаж в ОРУ 110 kV за „Трансформатор 110 kV“ стоящ, за едностранно обслужване с IP54, изработен от стоманена ламарина, а вътрешните монтажни плочи от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm, изпълнен по монтажни схеми, комплект с клеморед с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори), комплект щуцери за преминаване на кабели през дъното на шкафа и пакети от проводници, с размери: ширина - 1200 mm височина - 1500 mm дълбочина – 400 mm Брой врати: 1 брой отпред плътна; 1 брой отпред плътна монтажна плоча |  |  |
| 2.1. | Електронен светлинен индикатор за 220VDC, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. |  |  |
| 2.2. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 2.3. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галета с 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 2.4. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 2.5. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 2бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 2.6. | Бутон несветещ със зелена капачка, комплект с 1бр. NO контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 2.7. | Бутон несветещ със зелена капачка, комплект с 2бр. NO контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 2.8. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А |  |  |
| 2.9. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 380V AC, 3P, "C" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 2.10. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, динам. устойчивост 10kA, 2P, "C" крива с ном.ток 10А |  |  |
| 2.11. | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 2.8, 2.10 съгласно чертежите |  |  |
| 2.12. | Осветително тяло компл. с Led осветител 7W и ключ. |  |  |
| 2.13. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А |  |  |
| 2.14. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 2.15. | Нагревател 220V AC, 100W |  |  |
| 2.16. | Термостат |  |  |
| 2.17. | Реле за време с времезакъснение при заработване t 0-60s; 220VDC, с един превключващ контакт / 6А / |  |  |
| 2.18. | Клемна кутия изпълнена по монтажни схеми, изработена от негорим материал, прахо и влагозащитена IP51, с прозрачен капак и възможност за пломбиране, комплект с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори ), апарати и пакети от проводници, с размери 360/200/150 mm |  |  |
| 2.19. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова |  |  |
|  | - Винтов мост за 10 клеми за клема разделяема токова |  |  |
|  | - Контактен мост за шунтиране на две клеми |  |  |
|  | -Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми токови |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 2.20 | -EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 2.21. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм |  |  |
| 2.22 | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 2.23. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм |  |  |
| 2.24. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение |  |  |
|  | -1,5 мм2 |  |  |
|  | -2,5 мм2 |  |  |
| 2.25. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 2.26. | Кабелни щуцери: |  |  |
|  | PG 21 |  |  |
|  | PG 29 |  |  |
|  | PG 36 |  |  |
| 2.27. | Доставка и монтаж на проводник с гъвкави медни жила със сечение: |  |  |
|  | - H07V-K - 1,5мм2 |  |  |
|  | - H07V-K - 2,5мм2 |  |  |
| 2.28. | Маркировъчни пръстени (бананки) за маркиране на проводник със сечение: |  |  |
|  | -1,5 мм2 |  |  |
|  | -2,5 мм2 |  |  |
| 3 | Команден шкаф за открит монтаж в ОРУ 110 kV за „ШСП 110 kV“ стоящ, за едностранно обслужване с IP54, изработен от стоманена ламарина, а вътрешните монтажни плочи от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm, изпълнен по монтажни схеми, комплект с клеморед с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори), комплект щуцери за преминаване на кабели през дъното на шкафа и пакети от проводници, с размери: ширина - 800 mm височина - 1500 mm дълбочина – 400 mm Брой врати: 1 брой отпред плътна; 1 брой отпред плътна-монтажна плоча |  |  |
| 3.1. | Електронен светлинен индикатор за 220VDC, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. |  |  |
| 3.2. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 3.3. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галета с 2 NO контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 3.4. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 3.5. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 2бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 3.6. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 3.7. | Бутон несветещ със зелена капачка, комплект с 2бр. NO контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 3.8. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А |  |  |
| 3.9. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А |  |  |
| 3.10. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 380V AC, 3P, "C" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 3.11. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, динам. устойчивост 10kA, 2P, "C" крива с ном.ток 10А |  |  |
| 3.12. | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 2.8, 2.10 съгласно чертежите |  |  |
| 3.13. | Осветително тяло компл. с Led осветител 7 W и ключ. |  |  |
| 3.14. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А |  |  |
| 3.15. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 3.16. | Нагревател 220V AC, 150W |  |  |
| 3.17. | Термостат |  |  |
| 3.18. | Реле за време с времезакъснение при заработване t 0-60s; 220VDC, с един превключващ контакт / 6А / |  |  |
| 3.19. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова |  |  |
|  | - Винтов мост за 10 клеми за клема разделяема токова |  |  |
|  | - Контактен мост за шунтиране на две клеми |  |  |
|  | -Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми токови |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 3.20. | -EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 3.21. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм |  |  |
| 3.22. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 3.23. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм |  |  |
| 3.24. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение |  |  |
|  | -1,5 мм2 |  |  |
|  | -2,5 мм2 |  |  |
| 3.25. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 3.26. | Кабелни щуцери: |  |  |
|  | PG 21 |  |  |
|  | PG 29 |  |  |
|  | PG36 |  |  |
| 3.27. | Доставка и монтаж на проводник с гъвкави медни жила със сечение: |  |  |
|  | - H07V-K - 1,5мм2 |  |  |
|  | - H07V-K - 2,5мм2 |  |  |
| 3.28. | Маркировъчни пръстени (бананки) за маркиране на проводник със сечение: |  |  |
|  | -1,5 мм2 |  |  |
|  | -2,5 мм2 |  |  |
| 4. | Команден шкаф за открит монтаж в ОРУ 110 kV за „Мерене ш.А“, стоящ, за едностранно обслужване с IP54, изработен от стоманена ламарина, а вътрешните монтажни плочи от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm, изпълнен по монтажни схеми, комплект с клеморед с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори PHOENIX), комплект щуцери за преминаване на кабели през дъното на шкафа и пакети от проводници, с размери: ширина - 800 mm височина - 1500 mm дълбочина – 400 mm Брой врати: 1 брой отпред плътна; 1 брой отпред плътна-монтажна плоча |  |  |
| 4.1. | Електронен светлинен индикатор за 220VDC, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. |  |  |
| 4.2. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 4.3. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галета с 2 NO контакт за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 4.4. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 4.5. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 4.6. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А |  |  |
| 4.7. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А |  |  |
| 4.8. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 380V AC, 3P, "В" крива с ном.ток 4А |  |  |
| 4.9. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 380V AC, 3P, "В" крива с ном.ток 6А |  |  |
| 4.10. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 380V AC, 3P, "C" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 4.11. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, динам. устойчивост 10kA, 2P, "C" крива с ном.ток 10А |  |  |
| 4.12. | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 4.7, 4.8, 4.9, 4.11 съгласно чертежите |  |  |
| 4.13. | Осветително тяло компл. Led осветител 7W и ключ. |  |  |
| 4.14. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А |  |  |
| 4.15. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 4.16. | Нагревател 220V AC, 100W |  |  |
| 4.17. | Термостат |  |  |
| 4.18. | Клемна кутия изпълнена по монтажни схеми, изработена от негорим материал, прахо и влагозащитена IP51, с прозрачен капак и възможност за пломбиране, комплект с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори ), апарати и пакети от проводници, с размери 360/200/150 mm |  |  |
| 4.19. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема разделяема напреженова, за кабел със сеч. до 10mm² |  |  |
|  | - Мост десетпозиционен за напреженови клеми, външен |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема напреженова |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми напреженови |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 4.20. | -EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 4.21. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм |  |  |
| 4.22. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 4.23. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм |  |  |
| 4.24. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение |  |  |
|  | -1,5 мм2 |  |  |
|  | -2,5 мм2 |  |  |
| 4.25. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 4.26. | Кабелни щуцери: |  |  |
|  | PG 21 |  |  |
|  | PG 29 |  |  |
|  | PG 36 |  |  |
| 4.27. | Доставка и монтаж на проводник с гъвкави медни жила със сечение: |  |  |
|  | - H07V-K - 1,5мм2 |  |  |
|  | - H07V-K - 2,5мм2 |  |  |
| 4.28. | Маркировъчни пръстени (бананки) за маркиране на проводник със сечение: |  |  |
|  | -1,5 мм2 |  |  |
|  | -2,5 мм2 |  |  |
| 5. | Команден шкаф за открит монтаж в ОРУ 110 kV за „Мерене ш.Б“, стоящ, за едностранно обслужване с IP54, изработен от стоманена ламарина, а вътрешните монтажни плочи от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm, изпълнен по монтажни схеми, комплект с клеморед с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори PHOENIX), комплект щуцери за преминаване на кабели през дъното на шкафа и пакети от проводници, с размери: ширина - 800 mm височина - 1500 mm дълбочина – 400 mm Брой врати: 1 брой отпред плътна; 1 брой отпред плътна-монтажна плоча |  |  |
| 5.1. | Електронен светлинен индикатор за 220VDC, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. |  |  |
| 5.2. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 5.3. | Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галета с 2 NO контакт за напрежение 220V AC/DC, In=10A, за монтаж на табло |  |  |
| 5.4. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 5.5. | Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 220V DC / AC / |  |  |
| 5.6. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А |  |  |
| 5.7. | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А |  |  |
| 5.8. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 380V AC, 3P, "В" крива с ном.ток 4А |  |  |
| 5.9. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита, Uн = 380V AC, 3P, "В" крива с ном.ток 6А |  |  |
| 5.10. | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с максималнотокова и термична защита, Uн = 380V AC, 3P, "C" крива с ном.ток 16А |  |  |
| 5.11. | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален контакт с максималнотокова и термична защита, Uн = 220V DC, динам. устойчивост 10kA, 2P, "C" крива с ном.ток 10А |  |  |
| 5.12. | Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен предпазител към поз. 4.7, 4.8, 4.9, 4.11 съгласно чертежите |  |  |
| 5.13. | Осветително тяло компл. Led осветител 7W и ключ. |  |  |
| 5.14. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А |  |  |
| 5.15. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 5.16. | Нагревател 220V AC, 100W |  |  |
| 5.17. | Термостат |  |  |
| 5.18. | Клемна кутия изпълнена по монтажни схеми, изработена от негорим материал, прахо и влагозащитена IP51, с прозрачен капак и възможност за пломбиране, комплект с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори ), апарати и пакети от проводници, с размери 360/200/150 mm |  |  |
| 5.19. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема разделяема напреженова, за кабел със сеч. до 10mm² |  |  |
|  | - Мост десетпозиционен за напреженови клеми, външен |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема разделяема напреженова |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими клеми напреженови |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 5.20. | -EVRO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 5.21. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм |  |  |
| 5.22. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 5.23. | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм |  |  |
| 5.24. | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение |  |  |
|  | -1,5 мм2 |  |  |
|  | -2,5 мм2 |  |  |
| 5.25. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. |  |  |
| 5.26. | Кабелни щуцери: |  |  |
|  | PG 21 |  |  |
|  | PG 29 |  |  |
|  | PG 36 |  |  |
| 5.27. | Доставка и монтаж на проводник с гъвкави медни жила със сечение: |  |  |
|  | - H07V-K - 1,5мм2 |  |  |
|  | - H07V-K - 2,5мм2 |  |  |
| 5.28. | Маркировъчни пръстени (бананки) за маркиране на проводник със сечение: |  |  |
|  | -1,5 мм2 |  |  |
|  | -2,5 мм2 |  |  |
| В. | Лицеви панели |  |  |
| 1 | Лицев панел за поле извод ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 2 | Лицев панел за поле извод /нова част/ ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 3 | Лицев панел за поле Тр-р ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 4 | Лицев панел за поле Мерене ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 5 | Лицев панел за поле ШСП ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 6 | Лицев панел за поле СН ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 7 | Лицев панел за поле извод ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 8 | Лицев панел за поле Тр-р ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово ” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 9 | Лицев панел за поле Мерене ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово ” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 10 | Лицев панел за поле СП ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово ” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 11 | Лицев панел за поле СН ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово ” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 12 | Лицев панел за поле извод ПКШ 20кВ п/ст „Сахране” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 13 | Лицев панел за поле Тр-р ПКШ 20кВ п/ст „Сахране ” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 14 | Лицев панел за поле Мерене ПКШ 20кВ п/ст „Сахране ” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 15 | Лицев панел за поле ШСП ПКШ 20кВ п/ст „Сахране ” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 16 | Лицев панел за поле СН ПКШ 20кВ п/ст „Сахране ” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 17 | Лицев панел за прекъсвач п/ст „Сахране” ламаринен, размери H-1740 / L - 1410, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| 18 | Лицев панел за прекъсвач п/ст „Дъбово” ламаринен, размери H-1770/ L - 1410, изработен по приложен чертеж. |  |  |
| Г. | ЕЛЕКТРОМЕРНИ ШКАФОВЕ п/я „РЕЧИЦА“ |  |  |
|  | Електромерен шкаф ЕШ 8: по приложен чертеж - стоящ, за едностранно обслужване, цвят сиво – RAL 7032, изпълнен по монтажни схеми, комплект с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори), апарати и пакети от проводници, с размери 1200/600/2200 mm оборудван както следва: Брой врати: 2 броя отпред със стъкло |  |  |
| 1 | Защита от пренапрежение за токови вериги тип ISPRO 3+0 CRI 120/75 или еквивалент |  |  |
| 2 | Защита от пренапрежение за напреженови вериги тип ISPRO 4+0 CR 160/150 или еквивалент |  |  |
| 3 | Защита от пренапрежение за напреженови вериги тип ISPRO CR 80/275 или еквивалент |  |  |
| 4 | Автоматичен прекъсвач 2P, 4A, 220 V DC |  |  |
| 5 | Автоматичен прекъсвач 1P, 4A, крива С, 230 V AC |  |  |
| 6 | Помощен контакт NO/NC за автоматичен прекъсвач по поз. 4 |  |  |
| 7 | Контакт монофазен за DIN шина, единичен |  |  |
| 8 | LED лампа max. 10W, 4000 K, 230 V AC |  |  |
| 9 | Превключвател двупозиционен, 90°,1 NO, 22mm, In=10A, 230 VAC или еквивалент |  |  |
| 10 | Устройство за сигнализация PEC-607, 90-260 V AC/DC или еквивалент |  |  |
| 11 | Клема неделима за оперативни вериги WDU 2.5/ZR , за проводник със сечение до 2.5mm² или еквивалент |  |  |
| 12 | Крайна затваряща пластина за клема WAP 2.5-10 или еквивалент |  |  |
| 13 | Клема фиксираща с възможност за поставяне на надпис WEW 35/2 или еквивалент |  |  |
| 14 | Маркировки за клеморед SCHT 7 или еквивалент, съгласно представен чертеж |  |  |
| 15 | Мост за клема, стационарен 2 позиционен WQV 2.5/2 или еквивалент |  |  |
| 16 | Мост за клема, стационарен 4 позиционен WQV 2.5/4 или еквивалент |  |  |
| 17 | Мост за клема, стационарен 10 позиционен WQV 2.5/10 или еквивалент |  |  |
| 18 | Клема заземителна WРЕ 2.5 или еквивалент |  |  |
| 19 | Маркировки за неделими клеми DEK 5/5 MC NE WS или еквивалент, съгласно представен чертеж |  |  |
| 20 | Разделителна пластина за клеми WAP 16+35 WTW 2.5-10 или еквивалент |  |  |
| 21 | Клема делима за токови вериги, с най-малко по две гнезда за мостова връзка от двете страни на деленето, за проводник със сечение до 6 mm²,тип WTL 6/3 или еквивалент |  |  |
| 22 | Мост стационарен 10 позиционен за токови клеми WQV 6/10 или еквивалент |  |  |
| 23 | Мост стационарен 2 позиционен за токови клеми WQV 6/2 или еквивалент |  |  |
| 24 | Мост 2 позиционен подвижен за шунтиране на токови вериги WKS 1/2 или еквивалент |  |  |
| 25 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21.6/IH/GE WTL6/3, 4mm² или еквивалент |  |  |
| 26 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21.6/IH/GN WTL6/3, 4mm² или еквивалент |  |  |
| 27 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21.6/IH/RT WTL6/3, 4mm² или еквивалент |  |  |
| 28 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21.6/IH/SW WTL6/3, 4mm² или еквивалент |  |  |
| 29 | Маркировки за токови клеми DEK 5/8 MC NE WS или еквивалент, съгласно представени чертежи |  |  |
| 30 | Клема делима за напреженови вериги с възможност за мостова връзка и измервателно гнездо и от двете страни на деленето, за проводник със сечение до 6mm², тип WTL 6/1 или еквивалент |  |  |
| 31 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/GE или еквивалент |  |  |
| 32 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/GN или еквивалент |  |  |
| 33 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/RT или еквивалент |  |  |
| 34 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/SW или еквивалент |  |  |
| 35 | Крайна затваряща пластина за напреженова клема WAP WTL6/1 или еквивалент |  |  |
| 36 | Пластина разделителна за напреженови клеми WTW WTL6/1 DB или еквивалент |  |  |
| 37 | Мост стационарен 2 полюсен за напреженови клеми QL 2 SAK6N или еквивалент |  |  |
| 38 | Свързваща втулка за мостова връзка VH 12/4.9/3.3 SAK6N или еквивалент |  |  |
| 39 | Монтажен винт за мост KISC M3X20.5/10 EK4 или еквивалент |  |  |
| 40 | Маркировки за напреженови клеми DEK 5/8 MC NE WS или еквивалент, съгласно представени чертежи |  |  |
| 41 | Маркировки за проводници със сечение 2.5 mm², съгласно представени чертежи |  |  |
| 42 | Маркировки за проводници със сечение 1.5 mm², съгласно представени чертежи |  |  |
| 43 | Шина за монтаж на клеми и апаратура TS 35X7.5 или еквивалент |  |  |
| 44 | Скоба пружинна за заземяване екран на контролни кабели с диаметър 10-20mm, тип KLBUE 10-20 FM4 или еквивалент |  |  |
| 45 | PVC кабелен канал /ВхШ/-40х40 прорязан, съгласно представени чертежи |  |  |
| 46 | PVC кабелен канал /ВхШ/-60х40 прорязан, съгласно представени чертежи |  |  |
| 47 | PVC кабелен канал /ВхШ/-60х60 прорязан, съгласно представени чертежи |  |  |
| 48 | Щуцер |  |  |
| 49 | Шина заземителна 15/5 |  |  |
| 50 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 2.5mm²/ 18mm, изолиран |  |  |
| 51 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 2.5mm²/ 12mm, изолиран |  |  |
| 52 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 1.5mm²/ 18mm, изолиран |  |  |
| 53 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 1.5mm²/ 12mm, изолиран съгласно представени чертежи |  |  |

Забележки: 1. Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

2. Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

3. Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

III. Декларираме, че:

      - не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

      - не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда  или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган;

3. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 20 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Приложение: Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Забележка:

1. Всички представени от участника копия на изисканите по-горе документи трябва да бъдат  подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала”.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;

- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Дата:	.................					Подпис и печат: .............................................

................................................................

(име и фамилия)

................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се, когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.......... .....................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... ...................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ................................................................................................................

(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „..................................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ..........................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

на основание................................................................................................................................                                                                                                                                                                        (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице .

До

МЕР Стара Загора

гр. Стара Загора 6000

бул. „Св. Отец Паисий”, №89

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Доставка на лицеви панели, командно-релейни, командни и електромерни шкафове за п/ст „Казанлък“, п/ст „Речица“, п/ст „АТЗ“, п/ст „Дъбово“, п/ст „Котел“ и п/ст „Сахране“

От  ..............................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е ....................... (..................................словом....................................) лева, без ДДС.

2. В единичните и общите цени, са включени всички преки и непреки разходи, свързани с изпълнението на поръчката и са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | Наименование на дейностите | мярка | количество | ед. цена (лв. без ДДС) | обща цена (лв. без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kомандно-релеен шкаф, Извод п/ст „Казанлък”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 2 |  |  |
| 2 | Kомандно-релеен шкаф, Извод „Столетов“ 110 кV п/ст „Казанлък”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 1 |  |  |
| 3 | Kомандно-релеен шкаф, Извод „Тунджа“ 110 кV п/ст „Казанлък”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 1 |  |  |
| 4 | Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV п/ст „Казанлък”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 2 |  |  |
| 5 | Kомандно-релеен шкаф 2, Тр-р 110кV п/ст„ Казанлък”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 2 |  |  |
| 6 | Kомандно-релеен шкаф, ШСП и ВО ш. А и ВО ш. Б 110 кV п/ст „Казанлък”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 1 |  |  |
| 7 | Kомандно-релеен шкаф, Извод п/ст „АТЗ”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 2 |  |  |
| 8 | Kомандно-релеен шкаф, Извод „Аргон“ 110 кV п/ст „АTЗ”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 1 |  |  |
| 9 | Kомандно-релеен шкаф, ШСП и Мерене ш.А и Мерене ш.Б 110 кV п/ст „АТЗ”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 1 |  |  |
| 10 | Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV п/ст „АТЗ”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 1 |  |  |
| 11 | Kомандно-релеен шкаф 2, Тр-р 110кV п/ст „АТЗ”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 1 |  |  |
| 12 | Kомандно-релеен шкаф, Извод „Тунджа“ 110 кV п/ст „Дъбово”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 1 |  |  |
| 13 | Kомандно-релеен шкаф, Извод „Явор“ 110 кV п/ст „Дъбово”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 1 |  |  |
| 14 | Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV п/ст „Дъбово”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 2 |  |  |
| 15 | Kомандно-релеен шкаф 2, Тр-р 110кV п/ст „Дъбово”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 2 |  |  |
| 16 | Kомандно-релеен шкаф, СП и Мерене I с-я и Мерене II с-я 110 кV п/ст „Дъбово”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 1 |  |  |
| 17 | Kомандно-релеен шкаф, Извод п/ст „Сахране”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 2 |  |  |
| 18 | Kомандно-релеен шкаф, Извод 110 кV без релейни защити п/ст „Сахране”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 2 |  |  |
| 19 | Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV п/ст „Сахране ”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 2 |  |  |
| 20 | Kомандно-релеен шкаф 2, поле Тр-р 110кV п/ст „Сахране”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 2 |  |  |
| 21 | Kомандно-релеен шкаф, ШСП и Мерене ш.А и Мерене ш.Б 110 кV п/ст „Сахране”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 1 |  |  |
| 22 | Kомандно-релеен шкаф, Извод 110кV п/ст „Речица”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 2 |  |  |
| 23 | Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV и поле В.О. 110кV п/ст „Речица”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 1 |  |  |
| 24 | Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV п/ст „Речица”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 1 |  |  |
| 25 | Kомандно-релеен шкаф 2, Тр-р 110кV п/ст „Речица”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 2 |  |  |
| 26 | Kомандно-релеен шкаф, Извод 110кV п/ст „Котел”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 2 |  |  |
| 27 | Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV и поле В.О. 110кV п/ст „Котел”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3. | Бр. | 1 |  |  |
| 28 | Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV п/ст „Котел”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 1 |  |  |
| 29 | Kомандно-релеен шкаф 2, Тр-р 110кV п/ст „Котел”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 2 и Приложение 3 | Бр. | 2 |  |  |
| 30 | Команден шкаф поле Извод 110кV, ламаринен, размери 1200/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по приложен чертеж за п/ст „Сахране“ и апаратура за монтаж съгласно Приложение 4. | Бр. | 4 |  |  |
| 31 | Команден шкаф поле Трансформатор 110кV, ламаринен, размери 1200/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по приложен чертеж за п/ст „Сахране” и апаратура за монтаж съгласно Приложение 4. | Бр. | 2 |  |  |
| 32 | Команден шкаф поле ШСП 110кV ламаринен, размери 800/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по приложен чертеж за п/ст „Сахране“ и апаратура за монтаж съгласно Приложение 4. | Бр. | 1 |  |  |
| 33 | Команден шкаф поле Мерене и В.О. шина А 110кV, ламаринен, размери 800/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по приложен чертеж за п/ст „Сахране“ и апаратура за монтаж съгласно Приложение 4. | Бр. | 1 |  |  |
| 34 | Команден шкаф поле Мерене и В.О. шина Б 110кV, ламаринен, размери 800/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по приложен чертеж за п/ст „Сахране“ и апаратура за монтаж съгласно Приложение 4. | Бр. | 1 |  |  |
| 35 | Лицев панел за поле извод ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 11 |  |  |
| 36 | Лицев панел за поле извод /нова част/ ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 9 |  |  |
| 37 | Лицев панел за поле Тр-р ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 2 |  |  |
| 38 | Лицев панел за поле Мерене ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 2 |  |  |
| 39 | Лицев панел за поле ШСП ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 1 |  |  |
| 40 | Лицев панел за поле СН ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 1 |  |  |
| 41 | Лицев панел за поле извод ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 13 |  |  |
| 42 | Лицев панел за поле Тр-р ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 2 |  |  |
| 43 | Лицев панел за поле Мерене ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 3 |  |  |
| 44 | Лицев панел за поле СП ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 2 |  |  |
| 45 | Лицев панел за поле СН ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 1 |  |  |
| 46 | Лицев панел за поле извод ПКШ 20кВ п/ст „Сахране” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 13 |  |  |
| 47 | Лицев панел за поле Тр-р ПКШ 20кВ п/ст „Сахране” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 2 |  |  |
| 48 | Лицев панел за поле Мерене ПКШ 20кВ п/ст „Сахране” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 2 |  |  |
| 49 | Лицев панел за поле ШСП ПКШ 20кВ п/ст „Сахране” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 1 |  |  |
| 50 | Лицев панел за поле СН ПКШ 20кВ п/ст „Сахране” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 1 |  |  |
| 51 | Лицев панел за прекъсвач поле 20кВ п/ст „Сахране” ламаринен, размери 1405/1740 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 10 |  |  |
| 52 | Лицев панел за прекъсвач поле 20кВ п/ст „Дъбово” ламаринен, размери 1405/1770 мм, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 5. | Бр. | 13 |  |  |
| 53 | Електромерен шкаф за 8 бр. електромери п/ст „Речица”, изработен по приложен чертеж и апаратура за монтаж съгласно Приложение 6. | Бр. | 4 |  |  |
|  | ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /лв без ДДС/: |  |

Забележки:

1. при несъответствие между предложените единични и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

# 2. При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:	.................			    Подпис и печат: .....................................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Раздел VІ: OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. .................................................................. (име, презиме, фамилия),ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността .......................................,дата на раждане: ...................................................., гражданство/а: ........................................, постоянен адрес: ........................................, или адрес: ........................................................ (за чужди граждани без постоянен адрес),

в качеството ми на:

законен представител

пълномощник

на ...................................................................(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................, вписано в регистъра при ..............................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ правно образувание са следните физически лица:

1. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

......................................................................,(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ............................................................(държава, град, община), адрес: .............................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................

Представители:

1. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................;

2. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................(за лица без постоянен адрес на територията на Република България);

Начин на представляване: .............................................. (заедно, поотделно или по друг начин).

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

......................................................................, (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ............................................................, (държава, град, община), адрес: .............................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..........................................

Представители:

1. . ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ...........................................(заедно, поотделно или по друг начин).

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

............................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: ............., гражданство/а: ......................................................., постоянен адрес на територията на Република България: .......................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. ....................................................................

2. ....................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариранена неверни данни.

ДАТА: ...............                 			  ДЕКЛАРАТОР: .....................................

(име и подпис)

Указания: Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП

ЕСО ЕАД обработва личните данни, предоставени в настоящия документ за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Законът за защита на личните данни. Обработването на лични данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 - 22 и чл. 34 от същия регламент

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: ..................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН ............, документ за самоличност ................................., издаден на ......................... от ..................................., постоянен адрес: .........................................................., гражданство/а ..........................................., в качеството ми на ............................................,

в ........................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ...........

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение  ..................................................., или предмет на следната операция или сделка  .............................., в размер .................................................................. (посочват се размерът и видът на валутата), имат следния произход: .............................................................................................................................................

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които

не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:  …………..                                   Декларатор...........................

(подпис)

ЕСО ЕАД обработва личните данни, предоставени в настоящия документ за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Законът за защита на личните данни. Обработването на лични данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 - 22 и чл. 34 от същия регламент

ДЕКЛАРАЦИЯ По чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Долуподписаният/ата: ........................................................, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ..............................................., постоянен адрес: ............................................................, гражданство/а: .............................................................., документ за самоличност: ...................................................., ДЕКЛАРИРАМ: Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория(1)): държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; членове на парламенти или на други законодателни органи; членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; членове на сметна палата; членове на управителни органи на централни банки; посланици и управляващи дипломатически мисии; висши офицери от въоръжените сили; членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; членове на управителните органи на политически партии; ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ......................................................................... През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП . Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ............................................................................ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и: ............................................................................ Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: .......................

_________ (1) Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

ЕСО ЕАД обработва личните данни, предоставени в настоящия документ за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Законът за защита на личните данни. Обработването на лични данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 - 22 и чл. 34 от същия регламент

образец за банкова гаранция за  изпълнение на договор

До

МЕР Стара Загора

гр. Стара Загора 6000

бул. „Св.Отец Паисий”, №89

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

Издадена в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД), МЕР СТАРА ЗАГОРА, ЕИК 1752013040122, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Отец Паисий” №89.

Известени сме, че нашият Клиент,				 (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / ……………..г. / Утвърден Протокол от ……………...г., (посочва се № и дата на Решението за класиране/дата на Протокола)  е определен за Изпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 (наименование на поръчката дадено от възложителя).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, в размер на…….%	(словом:________) (посочва се размера от Поканата) от общата стойност на поръчката, а именно  за сумата 			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира изпълнението на договора.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим незабавно, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено поискване, всяка посочена сума или суми, предявени от Вас, чиито общ размер не надвишава сумата от …………..(словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията),  без оспорване или възражения, без представянето на каквито и други доказателства от Ваша страна, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил всички или някое от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор, независимо от валидността на този договор.

Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в определения срок след получаване на Вашето писмено поискване всяка посочена сума или суми, чиито общ размер не надвишава (словом: ………………………………………………), без лихви, начисления, допълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изискваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от нашия Клиент и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна на Клиента.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващo че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашето писмено искане за плащане на посочения по-горе адрес или след получаване на SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на …..…………(посочва се конкретна дата), като срокът на валидност включва общо срока за изпълнение на договора, гаранционния срок (когато е приложимо) и допълнително 30 (тридесет) дни след изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора). До датата, определена в предходното изречение, включително, каквото и да е искане за плащане по нея трябва да бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил неплатежоспособност или несъстоятелност или е в процес на ликвидация, или преобразуване независимо от начина на преобразуване или прекратяване, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или ако Клиентът прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО). Всички условия на настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.

Настоящата гаранция и всички произтичащи от нея правоотношения се ръководят от българското законодателство. Всеки спор, възникнал от или във връзка с тази гаранция, ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на …………(дата)

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са задължителни.